Wolanów, dnia  2011-10-07 r.

GMINA WOLANÓW

Znak sprawy: IRO.271.6.2011BC

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie – część pierwsza

Zamawiający, tj. Gmina Wolanów otrzymał (drogą faksową) w dn. 03.10.2011r. następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zapytanie brzmi następująco:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres części pierwszej zamówienia wchodzi wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz  z montażem słupów oświetleniowych,  Występują rozbieżności w dokumentacji projektowej i SIWZ / zgodnie z rys. nr 1 PW Zagospodarowanie terenu, jest to drugi etap.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

- Na  rys.1 PW zagospodarowanie terenu jest przedstawiony I oraz  II etap wykonania oświetlenia zewnętrznego (kable i słupy oświetleniowe).

- I Etap  oświetlenia zewnętrznego (kable i słupy oświetleniowe ) wchodzi do pierwszej części zamówienia, który został oznaczony kolorem czarnym na w/w rysunku.

3.  II Etap  oświetlenia zewnętrznego (kable i słupy oświetleniowe)  został oznaczony kolorem czerwonym na w/w rysunku , który nie wchodzą do pierwszej części zamówienia.

Przewodniczący  Komisji Przetargowej