Wolanów, dn. 08 grudzień 2011 rok

Znak postępowania:  IRO 271.9.2011 BC

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

o nazwie: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów”

(wartość szacunkowa zamówienia mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych)

§ 1

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Gmina Wolanów

ul. Radomska nr 20

26 – 625 Wolanów; woj. Mazowieckie

REGON:  670224060

NIP: 948-239-12-96

tel. (48) 618-60-51   fax. (48) 618-79-41   e-mail: gmina@wolanow.pl

Prowadzący sprawę:

Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska

p.o. Kierownika Marzena Dziewit; Inspektor Bożena Cyrańska

§ 2

Tryb udzielenia zamówienia.

- Przetarg nieograniczony dla zamówienia na usługi o wartości szacunkowej niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „p.z.p”.

- Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

§ 3

## Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia:

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Główny przedmiot zamówienia:

CPV 50322100-1 - 	usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego.

2. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów

polegająca na utrzymaniu sprawności technicznej punktów oświetlenia ulicznego.

  - Konserwacja Oświetlenia ulicznego wykonywana będzie na urządzeniach będących własnością Gminy Wolanów oraz własnością PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie oddanych w użyczenie na rzecz Gminy Wolanów.

  - Konserwację należy prowadzić wg. zasad konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolanów stanowiących załącznik do SIWZ.

3. Zakres prac składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

- ocenę stanu faktycznego instalacji oświetleniowych,

- przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej;

- czyszczenie i konserwację tablic sterowniczych i rozdzielczych;

- kontrolę i konserwację złącz kablowych  w latarniach wydzielonej sieci;

- wymianę bezpieczników;

- czyszczenie opraw, kloszy i odbłyśników;

- wymianę i naprawę elementów opraw;

- wymianę uszkodzonych źródeł światła;

- regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników;

- konserwację konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników,

przewieszek;

- regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,

- prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego;

- uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk itp.;

- malowanie konstrukcji stalowych , szafek, wnęk , uzupełnianie opisów;

- wycinkę gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe.

- lokalizację i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia;

- wymianę uszkodzonych zasileń  punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym pod

liniami napowietrznymi n.n.;

- pomiary eksploatacyjne (rezystancja uziemień ochronnych, izolacji kabli);

- przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia drogowego.

- załączanie i wyłączania oświetlenia drogowego /zgodnie z ustaleniami Zamawiającego/,

- przeglądy techniczne,

- konserwację bieżącą,

3.Wykaz obiektów – instalacji oświetlenia ulicznego objętych konserwacją stanowi zał. nr 2 do SIWZ. Podane w wykazie ilości obiektów będą sukcesywnie aktualizowane o nowo wykonane  lub zlikwidowane instalacje.

5. Zestawienie prac planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia podane jest w druku kosztorysu ofertowego stanowiącym zał. nr 3 do niniejszej specyfikacji.

6. W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie prac należy wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez Wykonawcę prac ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze pecyfikacji technicznej;

7. Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych prac, w tym przewidziane w  specyfikacji technicznej i kosztorysie ofertowym zapewnia na własny koszt  Wykonawca. W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej, kosztorysie ofertowym zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, urządzeń Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.  O zamiarze zastosowania materiałów lub urządzeń równoważnych Wykonawca obowiązany jest każdorazowo powiadomić Zamawiającego, przedkładając jednocześnie informację o  równoważnych parametrach technicznych  zaproponowanego materiału lub urządzenia.

8. Materiały, o których mowa w pkt 6 powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej.

9. Materiały zużyte i pochodzące z demontażu Wykonawca wywiezie poza teren prac 
i będzie z nimi postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z póź. zm.).

10. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów zgodnie  z zasadami kontroli jakości materiałów  określonymi w specyfikacji technicznej.

11. Prace należy wykonać zgodnie z opracowaną specyfikacją techniczną stanowiącą zał. nr 9 do niniejszej specyfikacji oraz kosztorysem ofertowym.

12. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego oraz sztuki inżynierskiej.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu prac ustalonego w kosztorysie ofertowym. Szczegółowy zakres prac zlecanych faktycznie do wykonania wynikać będzie z potrzeb w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego. Podstawę dla wyceny poszczególnych zlecanych prac stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym.  Wykonawcy w tych warunkach nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia za zaniechany zakres prac.

14. Zamawiający ma prawo  w okresie obowiązywania umowy zlecić Wykonawcy wykonanie większej lub mniejszej ilość prac przewidzianych w kosztorysie ofertowym ( wg. aktualnych potrzeb), z tym jednak ograniczeniem , że maksymalna łączna wartość zleconych usług  nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość ceny ofertowej brutto. W każdym przypadku zlecenia usług konserwacyjnych podstawę dla wyceny wykonanych prac stanowić będą ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym.

15. Wykonane przez Wykonawcę poszczególne prace konserwacyjne objęte będą w okresie 1 roku od ich wykonania gwarancją jakości, której Wykonawca składając ofertę przetargową zobowiązuje się udzielić.

§ 3a

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części, opisanego w § 3 zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

§ 4

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych.

§ 5

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

§ 6

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 7

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2012 roku

§ 8

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3  p.z.p.

1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3  p.z.p.

1.3.     Dysponowania potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę że dysponuje  w pełni sprawnymi i spełniającymi wymagania specyfikacji technicznej jednostkami podstawowych narzędzi i urządzeń (sprzętu), tj minimum 1 podnośnikiem PMH z balkonem o wysokości montażu minimum 18 metrów oraz aparaturą do lokalizacji uszkodzonych kabli

Do sporządzenia wykazu sprzętu można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

1.4.     Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje minimum:

a) jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami konserwacyjnymi posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne kat. „D” na napięcie minimum 1 KV,

b) jedną osobą posiadająca świadectwo kwalifikacyjne kat. „E” na napięcie minimum 1 KV

(*- lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

- wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego /Art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/

Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać załączone do SIWZ wzory.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.

1.5.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełniania warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3  p.z.p.

§ 9

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p., oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

a)  wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami elektrycznymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p., należy przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

UWAGA: Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części     zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w § 9 pkt 2 lit. b) -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,,

Uwaga: Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w pkt 3 , zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4. Inne dokumenty nie wymienione w pkt. 1-3

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. – wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

c)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty – pełnomocnictwo, o treści zgodnej ze wzorem załączonym do SIWZ. Brak w ofercie ww. załącznika i jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty

§ 10

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.

2. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.,  wyjaśnienia  udzielone w trybie art. 90 ust 1 p.z.p., wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone:

- w formie pisemnej, lub

- drogą faksową oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej następnego dnia roboczego (dni pracy Urzędu Gminy w Wolanowie) po upływie wyznaczonego terminu.

3. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje, faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną na pocztę e-mail. Potwierdzenie  otrzymania korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty e-mail o dostarczeniu (zapisaniu na serwerze poczty e-mail Wykonawcy)  korespondencji Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji.

4. Numery telefonu i faksu oraz adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ.

5. Tryb udzielania wyjaśnień:

5.1	Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.2	 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5.3	 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1.

5.4	Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.

6. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest:

Marzena Dziewit -  p.o. Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska
      tel.(48) 618-60-51 w. 36, e-mail: m.dziewit@wolanow.pl

Bożena Cyrańska  - Inspektor w Referacie Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska  
      tel. (48) 618-60-51 w. 38, e-mail: inwestycje@wolanow.pl

Uwaga: Prowadzący sprawę  Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Wolanowie pracuje:

Poniedziałek-Piątek, godz. 730– 1530

§ 11

Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania

1. Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (Urząd Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20; 26-625 Wolanów) samodzielne kopiowanie lub utrwalenie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści protokołu wraz załącznikami.

§ 12

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 13

Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 14

Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

3. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 p.z.p.

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności oraz jej przedmiot
(np. umocowanie do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ ..........................................................”, w szczególności do złożenia (podpisania) w jego imieniu i na jego rzecz oferty).

4.1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 p.z.p.

Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 p.z.p.

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ.

UWAGA:

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.

51) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

4.2. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców.

4.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. p.z.p. (dot. załączników wymienionych w § 9 SIWZ)

5. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej

6. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. p.z.p. - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do oferty (np. pełnomocnictwo) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału, z tymże w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej,  - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 9 pkt 4 SIWZ , kopie dokumentów dotyczących

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

8. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

9.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.

10. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.

12.  Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy w Wolanowie;  26-625 Wolanów; ul. Radomska 20, sekretariat I piętro

b) będą posiadać oznaczenia: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów”– Nie  otwierać przed 21.12.2011 roku, godz. 9:15.

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.

14. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

§ 15

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 21.12.2011 roku do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20; 26-625 Wolanów I piętro Sekretariat

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.12.2011 r. o godz. 9:15 w siedzibie 
         Zamawiającego:

Urząd Gminy w Wolanowie ul. Radomska 20; 26-625 Wolanów, pok. nr 2; parter

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

- okres gwarancji / nie dotyczy/

- termin wykonania /wynika z SIWZ/;

- warunki płatności  /wynika z SIWZ/.

§ 16

Opis sposobu obliczenia ceny.

- Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

- Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia.

- Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną kosztorysową.

- Sposób obliczenia ceny ofertowej:

a)   cena ofertowa zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy, tj. wypełniony druk kosztorysu ofertowego stanowiącego zał. nr 3 do specyfikacji. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej. W kosztorysie ofertowym należy określić ceny jednostkowe netto, ceny poszczególnych pozycji kosztorysu netto (stanowiące iloczyn ceny jednostkowej i ilości jednostek), cenę końcową kosztorysu netto (stanowiącą sumę pozycji kosztorysu), wartość podatku VAT w wysokości podanej w kosztorysie ofertowym, ogólną łączną cenę ofertową brutto stanowiącą cenę zamówienia.

b) ceny jednostkowe poszczególnych pozycji kosztorysu są cenami ryczałtowymi netto i winny ustalać wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia za kompleksowe wykonanie jednostki obmiarowej wraz z:

- materiałami, urządzeniami niezbędnymi do prawidłowego wykonania jednostki obmiarowej, w tym wynikającymi ze  specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego;

- wszelkimi pracami pomocniczymi i towarzyszącymi, które są konieczne do prawidłowego wykonania prac ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym pracami pomocniczymi 
i towarzyszącymi wynikającymi ze specyfikacji technicznej ;

- wszelkimi innymi pracami, czynnościami, obowiązkami i wymogami wynikającymi z niniejszej specyfikacji (projektu umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu 
ofertowego).

c) kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe kosztorysu) należy opracować przy uwzględnieniu cen

przewidywanych w okresie planowanej realizacji prac, rzeczywistych warunków realizacji

zamówienia oraz wymogów wynikających z niniejszej specyfikacji. W podanym terminie  ceny

jednostkowe kosztorysu ofertowego nie będą podlegały zmianom.

d) Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie ofertowym. W przypadku prac, które nie zostaną wycenione lub zostaną wycenione poniżej kosztów ich wytworzenia (wykonania) przyjmuje się, że wyceniono (uwzględniono) je w innych pozycjach kosztorysu ofertowego, a Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prace nie wycenione nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu, natomiast prace wycenione poniżej kosztów ich wykonania zostaną zapłacone według cen  podanych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

5. Suma wartości wykonanych prac w „Kosztorysie ofertowym” (zał. nr 3) stanowić będzie cenę ofertową brutto. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT) jest ceną ofertową wykonawcy.

§ 17

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 18

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1.1. Cena oferty	-  100 %  (max  100 pkt)

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = (Cmin / Ci) x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 19

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo negocjacji bez ogłoszenia;

4)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.;

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa pkt. 1 ppkt. 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 p.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 p.z.p., albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 3, jeżeli:

1)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub

2)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.

§ 20

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20a

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia ( art. 151a

p.z.p.)

§ 21

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji.

§ 21a

Przewidywane istotne zmiany do umowy w stosunku do treści wybranej oferty i warunki tych zmian

Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści wybranej oferty.

§ 22

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

1.	Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p.

2.	Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI p.z.p., w postaci:

- odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust 2 p.z.p.,

- poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 p.z.p.,

- skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte 
w p.z.p., a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:

- Wzór druku oferty;

- Wykaz obiektów – instalacji oświetlenia ulicznego objętych konserwacją;

- Druk kosztorysu ofertowego;

- Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór

załącznika do oferty;

- Wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - – wzór

załącznika do oferty;

- Wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca w celu wykonania zamówienia – wzór załącznika do oferty;

- Druk wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – wzór załącznika do

oferty;

- Wzór oświadczenia wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wzór załącznika do oferty;

- Specyfikacja techniczna

- Zasady konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolanów;

- Wzór pełnomocnictwa – wzór załącznika do oferty;

- Projekt umowy

§ 25

Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.wolanow.pl, ponadto formularz SIWZ można zakupić za cenę 20,00 złotych (w tym podatek VAT); w siedzibie Zamawiającego, pok. 14, tel. (048) 618-60-51  w godz. 8 00– 15 00  lub otrzymać za zaliczeniem  pocztowym.

...................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON  / jeżeli posiada/ .......................................

NIP ...............................................

O F E R T A

Gmina  Wolanów

Urząd Gminy w Wolanowie

ul. Radomska 20

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy kompleksowe wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów, zgodnie z zestawieniem prac wyszczególnionym w załączonym kosztorysie ofertowym, za wynagrodzeniem brutto w wysokości : ........................................................ złotych (słownie :............................................................................................................................... złotych), wyliczonym w kosztorysie ofertowym.

2. Oświadczamy, że cena oferty został skalkulowana zgodnie z wymaganiami SIWZ i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

3. W/w zamówienie  zobowiązujemy się wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.

5. Udzielamy gwarancji jakości na wykonane prace konserwacyjne na okres 1 roku od dnia ich wykonania

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) oraz § 9 SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

9. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*)

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w prace ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ, w terminie i miejscu ustalonym przez Zamawiającego.

11. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

12. Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.

Data ..................................................

............................................................................

/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Zał. nr 2 do SIWZ 86/2010

| Wykaz obiektów – instalacji oświetlenia ulicznego objętych konserwacją |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Numer stacji trafo | Ilość punktów świetlnych | Uwagi |
| 1. | Garno | 1 | 13 |  |
| 2. | Garno | 2 | 17 |  |
| 3. | Garno | 3 | 15 |  |
| 4. | Garno | 4 | 7 |  |
| 5. | Garno | 5 | 7 |  |
| 6. | Garno | 6 | 13 |  |
| 7. | Garno | 7 | 28 |  |
| 8. | Garno | SKR | 19 |  |
| 9. | Bieniędzice | 1 | 3 |  |
| 10 | Bieniędzice | 2 | 10 |  |
| 11 | Bieniędzice | 3 | 14 |  |
| 12 | Bieniędzice | 4 | 14 |  |
| 13 | Zabłocie | 1 | 16 |  |
| 14 | Zabłocie | 2 | 15 |  |
| 15. | Chruślice | 1 | 15 |  |
| 16 | Chruślice | 2 | 21 |  |
| 17. | Kowala Duszocina | 1 | 15 |  |
| 18. | Kowala Duszocina | 2 | 9 |  |
| 19. | Kowala Duszocina | 3 | 28 |  |
| 20. | Franciszków | 1 | 14 |  |
| 21. | Franciszków | 2 | 12 |  |
| 22. | Podlesie | 1 | 11 |  |
| 23. | Podlesie | 2 | 16 |  |
| 24. | Michałów | - | 8 |  |
| 25. | Sławno | 2 | 9 |  |
| 26. | Sławno | 3 | 17 |  |
| 27. | Sławno | 4 | 8 |  |
| 28. | Sławno | 5 | 11 |  |
| 29. | Sławno | 6 | 34 |  |
| 30. | Sławno | 7 | 14 |  |
| 31. | Sławno | 8 | 11 |  |
| 32. | Ślepowron | 1 | 13 |  |
| 33. | Ślepowron | 2 | 8 |  |
| 34. | Wacławów | 1 | 14 |  |
| 35. | Wacławów | 2 | 9 |  |
| 36. | Wacławów | 3 | 11 |  |
| 37. | Wacławów | 4 | 20 |  |
| 38. | Wacławów | 5 | 14 |  |
| 39. | Wolanów | 1 | 13 |  |
| 40. | Wolanów | 3 | 24 |  |
| 41. | Wolanów | 4 | 18 |  |
| 42. | Wolanów | 5 | 47 |  |
| 43. | Wolanów | UG | 24 |  |
| 44. | Wolanów | Ośrodek Zdrowia | 37 |  |
| 45. | Podkończyce | - | 12 |  |
| 46. | Kowalanka | 2 | 54 |  |
| 47. | Dzika Niwa | 1 | 12 |  |
| 48. | Dzika Niwa | 2 | 12 |  |
| 49. | Mniszek | 1 | 17 |  |
| 50. | Mniszek | 2 | 12 |  |
| 51. | Mniszek | 3 | 26 |  |
| 52. | Mniszek | 4 | 31 |  |
| 53. | Mniszek- Podulek | - | 9 |  |
| 54. | Wawrzyszów | 1 | 12 |  |
| 55. | Wawrzyszów | 2 | 18 |  |
| 56. | Wawroszów Kolonia | 1 | 9 |  |
| 57. | Wawrzyszów Kolonia | 2 | 14 |  |
| 58. | Laskowa Wola | 1 | 6 |  |
| 59. | Laskowa Wola | 2 | 6 |  |
| 60. | Rogowa | 1 | 10 |  |
| 61. | Rogowa | 2 | 8 |  |
| 62. | Wymysłów | 2 | 15 |  |
| 63. | Wymysłów | 3 | 9 |  |
| 64. | Wymysłów | 4 | 6 |  |
| 65. | Jarosławice |  | 37 |  |
| 66. | Kolonia Wolanów | 1 | 15 |  |
| 67. | Kolonia Wolanów | Lenda | 9 |  |
| 68. | Strzałków | 1 | 23 |  |
| 69. | Strzałków | 2 | 10 |  |
| 70. | Strzałków | 4 | 7 |  |
| 71. | Strzałków Kolonia |  | 9 |  |
| 72. | Strzałków Kolonia |  | 1 |  |
| 73. | Strzałków Kolonia | POM | 28 |  |
| 73. | Młodocin Większy |  | 21 |  |
| 74. | Garno Waliny PKP |  |  |  |
|  | Razem; |  | 1154 |  |

Wzór załącznika do oferty

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wolanów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za miesiąc październik 2010 r |  |  |  |
| Lp.. | Podstawa | Czynność | JM | Ilość | Cena za jednost. | Cena netto poz. |  |  |
|  | wyceny |  |  |  | zł netto | kosztor.5x6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1 | Kalkul. | Wymiana lamp |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -sodowa 100W | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -WLS-150W | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -WLS-250W | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -WLS 400 W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Kula 70W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Kula 100W | szt | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Kalkul. | Wymiana stateczników |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -SR 100 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -SR 250 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -SR 400 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Kalkul. | Wymiana Oprawek |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -E 27 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -E 40 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Kalkul. | Wymiana tabliczek słupowych |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | z odł. i podł. kabli i przewodów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -IZK 0 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -IZK 1 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -IZK 2 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Kalkul. | Wymiana kloszy opraw |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | oświetleniowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Klosz oprawy sodowej | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -Klosz kulisty | szt | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Kalkul. | Wymiana przekaźnika |  |  |  |  |  |  |
|  | Własna | zmierzchowego |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Przekaźnik zmierzchowy | szt | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Kalkul. | Wymiana ukł.zapł.opraw OUS |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -Układ zapłonowy | szt | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Kalkul. | Wymiana bezpieczników |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | i główek na zabezpieczeniach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | opraw |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Bezpiecznik Bi-Wts 10 A | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -Główka bezp. 25A | szt | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Kalkul. | Wymiana bezp.na sterowaniu | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | własna | -Bezpiecznik Bi-Wts 6 A | szt | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Kalkul. | Wymiana bezpieczników |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | na zabezpieczeniu obwodów |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -Bezpiecznik Bi-Wts 10-25 A | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -wyłącznik nadprądowy B16 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -wyłącznik nadprądowy B20 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -wyłącznik nadprądowy B25 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -Główka bezpiecznikowa 25 A | szt | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Kalkul. | Wymiana opraw oświetleniowych |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -sodowa 100 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -sodowa 150 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -sodowa 250 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -sodowa 400 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -Kula 70W | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -Kula 100W | szt | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Kalkul. | Wymiana cewki stycznika | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | własna | -Cewka stycznika ID | szt | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Kalkul. | Wymiana stycznika |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -ID | szt | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Kalkul. | Wymiana gniazd SO |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -gniazdo bezpiecznikowe | szt | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Kalkul. | Wymiana przewodów w słupach |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -Przewód Dy 1,5 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 16 | Kalkul. | Wymiana zegara sterującego |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -zegar sterujący | szt | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Kalkul. | Wymiana drzwiczek słupowych |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -Drzwiczki słupowe | szt | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Kalkul. | Założenie opasek zabezp.. |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | wnęki słupowej | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -Opaski do słupów | szt | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Kalkul. | Naprawa zawiasów |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -zawiasy | szt | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Kalkul. | Naprawa zamknięcia w SO | szt |  |  |  |  |  |
|  | własna |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Kalkul. | Regulacja zegara sterującego | szt |  |  |  |  |  |
|  | własna |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Kalkul. | Poprawa i czyszczenie styków | szt |  |  |  |  |  |
|  | własna | w wnękach słupowych |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Kalkul. | Poprawa i czyszczenie styków | szt |  |  |  |  |  |
|  | Własna | w skrzyni oświetleniowej |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Kalkul. | Poprawa i czyszczenie styków |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | w oprawach | szt | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Kalkul. | Naprawa i podpięcie wyrwanych |  |  |  |  |  |  |
|  | Własna | przewodów we wnękach słup. | szt | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Kalkul. | Lokalizacja i likwidacja zwarć |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | w obwodach kablowych | szt | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Kalkul. | Lokalizacja i likwidacja przerwy |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | w obwodach kablowych | szt | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Kalkul. | Lokalizacja i likwidacja zwarć |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | w sieci napowietrznej | szt | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Kalkul. | Lokalizacja i likwidacja przerw |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | na sieci napowietrznej | szt | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Kalkul. | Naprawa przewodów oświetl. ul. |  |  |  |  |  |  |
|  | własna |  | szt | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Kalkul. | Zabudowa słupów ośw. ulicz. |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | słup betonowy | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | słup metalowy | szt | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Kalkul. | Zabudowa opraw oświetleniowych |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -sodowa 100 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -sodowa 150 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -sodowa 250 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -sodowa 400 | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -Kula 70W | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -Kula 100W | szt | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Kalkul. | Wymiana słupów metal. I beton. |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | słup metalowy | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | słup betonowy | szt | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Kalkul. | Naprawa skrzyni oświetlenia |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | ulicznego | szt | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Kalkul. | Wymiana wysięgnika 1-ram.pod siecią | szt | 1 |  |  |  |  |
|  | własna | -wysięgnik 1-ram. nad siecią | szt | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Kalkul. | Prostowanie słupów oświetleniowych | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | własna |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kalkul. | Wymiana skrzyni rozdzielczej |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | ośw. ulicznego. | szt | 1 |  |  |  |  |
| 38 | Kalkul. | Przegląd okresowy oświetlenia |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | wydzielonego |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -malowanie latatrń | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -malowamie szaf ośw. | szt | 1 |  |  |  |  |
|  |  | -malowanie wysięgników | szt | 1 |  |  |  |  |
| 39 | Kalkul. | Wymiana kabli oświetlenia ul. |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | YAKY 4x35 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 40 | Kalkul. | Zabudowa kabli YAKY |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -kabel YAKY 4x16mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
|  |  | -kabel YAKY 4x25mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
|  |  | -kabel YAKY 4x35mm2 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 41 | Kalkul. | Pomiary skuteczności ochrony |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | przeciwporażeniowej | mb | 100 |  |  |  |  |
| 42 | Kalkul. | Pomiar linii kablowej 4-żyłowej | odcin. |  |  |  |  |  |
|  | własna | Pomiary uziemienia urządz. ośw. | szt | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Kalkul. | Wymiana podstaw bezpiecz. |  |  |  |  |  |  |
|  | własna | -podstawa bezpiecznik. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Kalkul. | Zabudowa przewodu ASXSn 2x35 | mb | 100 |  |  |  |  |
|  | własna | Zabudowa przewodu ASXSn 4x35 | mb | 100 |  |  |  |  |
| 45 | Kalkul. własna | Naprawa kabla YAKY 4x35-2 mufy + wstawka 4m | szt | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Kalkul. własna | Wycinka gałęzi pod linią oświetleniową | rg |  |  |  |  |  |
| 47 | Kalkul własna | Wzrokowa ocena stanu latarń oświetleniowych | kpl |  |  |  |  |  |
| 48 | Kalkul własna | Oprawy ze źródłem światła LED z montażem | szt |  |  |  |  |  |
|  | Razem cena netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podatek VAT 23% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogółem łączna cena Oferowana brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga

1.W ramach wyszczególnionych w w/w kosztorysie prac należy wykonać również:

- wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania  prac ujętych w kosztorysie ofertowym, w tym prace pomocnicze i towarzyszące wynikające ze specyfikacji technicznej

- wszelkie inne prace, badania, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznej, kosztorysu ofertowego).

2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, kosztorys ofertowy winien być podpisany przez pełnomocnika (lidera).

.............................................................         .........................................................................

Data				            Pieczęć firmowa Wykonawcy

...............................................................................

Pieczęć imienna i podpis

upełnomocnionego przedstawiciela  Wykonawcy

Wzór załącznika do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

siedziba/ adres

## Oświadczenie

## o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 44, zgodnie z  art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o nazwie: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów”, ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że wykonawca spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................................................            ........................................................................................

/miejscowość, data/                   /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Wzór załącznika  do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

## z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów”,  ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych.

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Wzór załącznika do oferty

Nazwa wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres wykonawcy: ..............................................................................................................................

WYKAZ SPRZĘTU

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów” dysponujemy następującymi narzędziami i urządzeniami (sprzętem):

| ## Nazwa narzędzi i urządzeń | Istotne dane i parametry narzędzi i urządzeń (sprzętu) | Liczba jednostek przezna-czonych do realizacji zamówie-nia | Określić: - czy narzędzie, urządzenie jest w dyspozycji Wykonawcy; - czy narzędzie, urządzenie będzie w dyspozycji Wykonawcy (oddane do dyspozycji Wykonawcy przez inny podmiot) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podnośnik PMH z balkonem o wysokości montażu minimum 18 metrów |  |  |  |
| Aparatura do lokalizacji uszkodzonych kabli |  |  |  |

...........................................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                 /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)

UWAGA:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w § 9 pkt 2 SIWZ

Załącznik do oferty

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia pn.:

„Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów”

| Lp. | Imię i Nazwisko | Rodzaj uprawnień | Informacja dot. przynależności do izby samorządu zawodowego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Uprawnienia do sprawowania nadzoru nad robotami konserwacyjnymi ; zaświadczenie kwalifikacyjne kat. „D” na napięcie minimum 1 KV, | Wskazana osoba jest członkiem: ………………………………………………… o numerze ewidencyjnym (członkowskim): …………… |
| 2 |  | świadectwo kwalifikacyjne kat. „E” na napięcie minimum 1 KV | Wskazana osoba jest członkiem: ………………………………………………… o numerze ewidencyjnym(członkowskim) : …………… |

...........................................................	                                                                     ........................................................................................

/miejscowość, data/                                                                                                           /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)

UWAGA

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w § 9 pkt 2 SIWZ

Wzór załącznika  do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie:  „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

...........................................	........................................................................................

/miejscowość, data/                                          /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

Załącznik do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów

1 .Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru prac  w zakresie

bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego  na terenie Gminy Wolanów  dla zapewnienia  właściwego poziomu technicznego eksploatacji tych instalacji.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  robót określonych w sposób szacunkowy w kosztorysie ofertowym

4. Opis robót - wymagania  Zamawiającego.

Wykonawca w celu utrzymania ciągłej sprawności instalacji oświetleniowych zobowiązany jest do wykonywania  następujących robót:

4.1. Wzrokowa ocena stanu instalacji oświetleniowych.

Przeprowadzana  jest na zlecenie UG Wolanów, w czasie której należy ocenić wzrokowo:

- stan słupów , wysięgników i opraw ,

- stan zabezpieczeń wnęk rozdzielczych słupów,

- stan zabezpieczeń szaf oświetleniowych,

Elementem        obmiarowym       jest       „kompletna     wzrokowa     ocena ”.

W przypadku     stwierdzenia    występujących    usterek należy dokonać naprawy stosując się do rozliczeń stawki w oparciu o właściwe pozycje kosztorysu ofertowego.

5. Konserwacja bieżąca.

Wykryte i zgłoszone    usterki instalacji oświetleniowych polegające na awarii całych ciągów

ulicznych   oraz   zagrażające     bezpieczeństwu    otoczenia,    należy usuwać bezzwłocznie.

Pozostałe      usterki instalacji     oświetleniowych    należy usuwać w  terminie do7 dni od daty   zgłoszenia.

Najczęściej    występujące       prace       wyszczególnione     są w kosztorysie ofertowym.

Dla pozycji     wymiany     skrzyni      oświetleniowych      należy     przyjąć   skrzynię w obudowie

z żywic termoutwardzalnych     wyposażoną     w rozłącznik     główny z zabezpieczeniem przedlicznikowym, układ pomiarowy

i sterujący    zegar astronomiczny,      stycznik     40A     i   2 jednofazowe pola odpływowe.

Zamawiający dopuszcza po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym:

- wymianę słupa betonowego na stalowy.

-wymianę słupa stalowego ocynkowanego na słup stalowy malowany (w tej samej kolorystyce).

6. Niezbędne zaplecze techniczne.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie Gminy Wolanów lub   na terenie gmin -ościennych bazy sprzętowo - magazynowej Wymaga się ażeby punkt przyjmowania zgłoszeń o awariach i usterkach oświetlenia był czynny w godzinach urzędowania UG i posiadał telefon stacjonarny i komórkowy. Wymaga się ażeby zgłoszone awarie przyjmowane były wyłącznie przez osoby i nie dopuszcza się zastępowania ich okresowo  telefonicznym zapisem  zgłoszeń. Dopuszcza się przyjmowanie zgłoszeń drogą e-mail.

Wykonanie naprawy zgłoszonych usterek w oświetleniu ulicznym muszą być odnotowane w sprawozdaniu miesięcznym służącym do sporządzenia kosztorysu za dany miesiąc.

Wymaga się także prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej zwłaszcza dla instalacji oświetleniowej zainstalowanej na sieciach dystrybucyjnych energii elektrycznej.

7. Wymagania w zakresie niezbędnego usprzętowienia zaplecza technicznego.

Przy realizacji zamówienia wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt:

- podnośnik PMH z balkonem o wysokości montażu min.  18m                       	 szt - 1

-samochód ciężarowy o ładowności min. 4 ton z przyczepą  dłużycową

do transportu słupów                                                                                               szt - 1

- dźwig samochodowy o udźwigu min. 4 ton			                         szt -  1

-aparaturę do lokalizacji uszkodzonych kabli		                                     szt -  1

8. Wymagania kadrowe

a) soba posiadająca uprawnienia budowlane (wymagane przez Prawo budowlane) do pełnienia samodzielnych funkcji w zakresie kierowania i nadzorowania prac objętych niniejszym zamówieniem, posiadającą:

- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*,

b) osoba posiadająca uprawnienia budowlane do sprawowania nadzoru nad robotami konserwacyjnymi posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne kat. „D” na napięcie minimum 1 KV,

c) osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne kat. „E” na napięcie minimum 1 KV.

9.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości robót, stosowanych materiałów i osprzętu oświetleniowego. Do montażu w instalacjach oświetleniowych stosować należy wyłącznie materiały i osprzęt nowy. Ceny prac usług wyliczonych

w kosztorysie ofertowym winny zawierać również koszty nowych materiałów, aparatury i osprzętu  niezbędnego do wykonania  określonych  prac konserwacyjnych.

10. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Metalowe powierzchnie malować należy stosownie do bieżących uszkodzeń tych powierzchni i na zlecenie UG Wolanów po stwierdzeniu takiej potrzeby.

11.  Oznakowanie i zabezpieczenie robót:

Wykonawca zobowiązany jest do:

-zabezpieczenia miejsca pracy w zakresie realizacji przepisów BHP.

-zapewnienia      bezpiecznych  warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie

i zabezpieczenie robót zgodnie z zarządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r  (Dz.U Nr 177 z 2003 r.  poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem.

W przypadku   usuwania  skutków  kolizji drogowej Wykonawca zobowiązany jest do

bezzwłocznego zabezpieczenia  i przywrócenia ciągłości  linii oświetlenia ulicznego                         i wywiezienia z miejsca kolizji uszkodzonych elementów instalacji.

W przypadku prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego zabudowanego na sieciach dystrybucyjnych wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasad współpracy ze służbami Rejonowego Zakładu Energetycznego w Radomiu.

12. Wymogi ochrony środowiska naturalnego

Materiały  zużyte i pochodzące z demontażu wykonawca utylizuje we własnym zakresie.

Uszkodzone  i zdemontowane latarnie należy niezwłocznie usunąć z miejsca kolizji, zabrania

się wywożenia ich na niekontrolowane wysypiska. Uszkodzone lampy sodowe  należy przekazać firmie  zajmującej  się utylizacją  substancji szkodliwych.

......................................., dnia .................2011 r.

# PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów”, w którym Gmina Wolanów jest zamawiającym, my niżej podpisani:

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w:  ........................................................................

(imię i nazwisko)

ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego*.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: ...........................................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca  .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

- ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz

Wykonawca .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)		(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik do SIWZ

## UMOWA  NR ............. /2011

zawarta w dniu .............................. roku w Wolanowie pomiędzy Gminą Wolanów ul. Radomska

20; 26-625 Wolanów, reprezentowaną przez

Wójta Gminy Wolanów – Krzysztofa Murawskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wolanów – Zofii Janas

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................................

z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w …………………………………………………………………………………………………………

NIP ............................................  REGON ................................

reprezentowanym przez:

..........................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na usługę o nazwie „…………………………..”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego na usługę  o nazwie  „………………………” zwanego dalej „przedmiotem umowy”.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, oraz warunki jego wykonania określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ofercie złożonej przez Wykonawcę stanowiących integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1 i 2).

- Wykonawca oświadcza, że  osoby, które będą zajmować się konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wolanów posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U z dnia 21 maja 2003r. nr 89, poz.828 z późniejszymi zmianami) w zakresie;

·         Dozoru – dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego;

·         Eksploatacja – dla wykonujących prace w zakresie konserwacji – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego – posiadające dodatkowe uprawnienia w zakresie prac pod napięciem (PPN).

§ 2

Zamawiający zapozna Wykonawcę z terenem, na którym realizowany będzie przedmiot umowy w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 3

1.   Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania punktów oświetlenia ulicznego w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami, w stopniu gwarantującym spełnienie wymogów funkcjonalnych, realizowanych przez oświetlenie będące przedmiotem konserwacji oraz z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

2.   Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wymaganej dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ulicznego, zapisów konserwacyjnych i zgłoszeń awarii. Zamawiający jest uprawniony do wglądu w dokumentację w każdym czasie, celem ustalenia rzetelności jej prowadzenia.

3.   Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia każdej zgłoszonej awarii w terminie 48 godzin od zgłoszenia. Bieg terminu 48 godzinnego może ulec zawieszeniu na czas trwania siły wyższej ( np. silny wiatr, duże mrozy, ulewne deszcze itp.)

4.   Zgłoszenia awarii ze strony Zamawiającego dokonuje się w formie telefonicznej. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą , w tym zgłaszania awarii jest Pani Bożena Cyrańska.

5.   Wykonawca na żądanie Zamawiającego potwierdza chwilę dokonania zgłoszenia w formie pisemnej, faksem lub poczta elektroniczną.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaniedbań i uchybień w konserwacji sieci oświetlenia ulicznego, w tym za powstanie zagrożenia  dla zdrowia lub życia osób postronnych, w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji prac,

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z terenem prowadzenia prac,

c) szkody i zniszczenia spowodowane na terenie prowadzenia prac przez  Wykonawcę w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu prac, nie przewidziane do rozbiórki, tj. zieleńce, krzewy, drzewa, znaki  drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

d) szkody osób trzecich powstałe w wyniku prowadzenia prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: projektem czasowej organizacji ruchu, przepisami BHP.

7. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych pracach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem prac Wykonawca naprawia na własny koszt.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

2) skierowanie do kierowania robotami/pracami personelu posiadającego wymagane uprawnienia, wiedzę i doświadczenie,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania prac w zakresie określonym w specyfikacji technicznej,

4) wykonanie we własnym zakresie niezbędnego do prowadzenia prac urządzenia terenu prac, a po zakończeniu prac w terminie 1 dnia  dokonanie likwidacji urządzonego terenu prac,

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach i wypadkach.

2.  Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest:

1) wykonać i uzgodnić projekt (projekty) czasowej organizacji ruchu na czas prac zgodnie 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729);

2) dokonać oznakowania terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

3) wykonać wszelkie inne prace, roboty, obiekty wynikające z uzgodnionego projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy, itp.);

4) w okresie trwania prac (do czasu oddania ulicy do ruchu) utrzymywać w stanie sprawności oznakowanie prac, o którym mowa w pkt b) niniejszego punktu oraz wykonane obiekty, roboty, o których mowa w pkt c) niniejszego punktu;

5) po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu oraz obiekty (drogi tymczasowe, objazdy itp.). Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

3. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosował się będzie do ,,Zasad współpracy i postępowania na sieciach wspólnych” określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna - stanowiących załącznik do niniejszej umowy.

4. Koszt robót – prac wymienionych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest zawarty w cenie ofertowej.

§ 5

Termin wykonania przedmiotu umowy:

1) rozpoczęcie -  od dnia zawarcia umowy

2) zakończenie – 31.12.2012r.

§ 6

Okres gwarancji jakości  na wykonane prace wynosi 1 rok i będzie liczony od daty  odbioru danych prac.

§ 7

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy:

1) za wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe, wg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

2) łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania prac określonych w umowie nie może przekroczyć kwoty równej cenie ofertowej, która wynosi ......................................... (słownie: ……........................................................................................................................................)złotych brutto (wraz z podatkiem VAT),

- wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie (kosztorysach) opracowanym metodą kalkulacji uproszczonej (jak kosztorys ofertowy) za faktycznie wykonane ilości jednostek obmiarowych oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.

§ 8

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie fakturami częściowymi.

# 2. Faktury częściowe będą wystawiane w okresach miesięcznych (za cały miesiąc kalendarzowy) na podstawie dokumentów potwierdzonych przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Wolanów (Bożena Cyrańska) lub sołtysa sołectwa w którym wykonana została usługa konserwacyjna, tj.: protokołu odbioru wykonanych prac i kosztorysu opracowanego w/g zasad podanych w § 7 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

3. Faktury płatne będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy

................................................................................................................

w terminie do 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego.

4. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego

§ 9

1. Za prace, elementy prac posiadające wady uniemożliwiające użytkowanie instalacji Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

2. Wady w pracach, stwierdzone podczas odbioru lub w okresie gwarancji jakości  lub rękojmi za wady dające się usunąć, Wykonawca usunie w terminie i w sposób wskazany przez Zamawiającego.

3. Za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia uzgodnionego jako termin usunięcia wad.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieterminowego lub nienależytego wykonywania konserwacji instalacji przez Wykonawcę będą naliczane kary umowne w wysokości 7% wartości ostatniego miesięcznego wynagrodzenia.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu opóźnienia w usunięciu awarii w wysokości 50,00 złotych za każdą następną rozpoczętą godzinę  ponad termin określony w § 3 ust 3 umowy,

- Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od warunków umowy (w tym specyfikacji technicznej) upoważnia Zamawiającego do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości umowy.

- Kwoty kar, o których mowa w niniejszym paragrafie będą potrącane przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zostaną wyegzekwowane w innej formie.

- Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 10

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 11

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku realizacji przez Wykonawcę zamówienia w sposób istotnie odbiegający od ustalonych warunków umowy .

2. Strony zastrzegają sobie możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, z tym że Wykonawca może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych przyczyn, o których nie miał wiedzy w chwili zawarcia umowy, a które to przyczyny powodują iż dalsze wykonanie umowy grozi Wykonawcy rażącą stratą.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

§ 12

Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia posiada bazę, wymaganą w specyfikacji technicznej, zlokalizowaną w ………………………………………

§ 13

- Osobą upoważnioną w sprawach związanych z wykonaniem umowy:

- z ramienia Zamawiającego będzie…...................................................................................

- z ramienia Wykonawcy będzie .........................................................................................

2.   W  przypadkach uzasadnionych  dopuszcza się  możliwość  dokonania  zmiany osób/osoby, o których mowa w ust. 1.  Strona dokonująca zmiany osoby zobowiązana jest niezwłocznie o tym fakcie i uzasadnieniu zmiany poinformować drugą stronę.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

§ 15

Wszelkie zmiany  niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej  pod rygorem nieważności.

§ 16

Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich.

§ 17

Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane orzecznictwu właściwego sądu powszechnego w Radomiu.

§ 18

Integralną częścią niniejszej umowy są:

  - SIWZ

  - oferta Wykonawcy

  - zasady współpracy i postępowania na sieciach wspólnych” określonych przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna,

§ 19

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                   	 		                   WYKONAWCA