Urząd Gminy Wolanów

26-625 Wolanów, ul. Radomska 20; tel: 486186051; fax: 486187941; e-mail: gmina@wolanow.pl

Wolanów, dnia  2013-02-15

Znak sprawy: IRO.271.3.2013BC

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  „Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”

Zamawiający, tj. Gmina Wolanów otrzymał w dniu 12,13 i 15.02.2013 r. (drogą faksową i emailową) zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie;” Przebudowa budynku świetlicy w Sławnie na potrzeby publicznego przedszkola”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań zachowując ich oryginalna pisownię:

Zapytanie Nr I brzmi następująco:

W kosztorysie brakuje okien 1200 x 2000 16 –stu szt. , które są umieszczone w rysunkach technicznych.

Proszę o dodatkowe informacje czy okna trzeba doliczyć do kosztorysu.

Zamawiający wyjaśnia , że w projekcie cz. architektoniczna , w wykazie okien w pozycjach „ilość” dotyczących okien  120x145x200 powinno być ( łącznie 2 okna)

zamiast 9 i 7.

W przedmiarze okna te uwzględniono w  prawidłowej ilości – 2 szt  ( poz. 220)

Zapytanie Nr II. brzmi następująco:

Ad. 1 Czy istniejąca instalacja w przebudowywanym budynku jest do demontażu,  jeżeli tak to brak jest przedmiarów.

Ad. 2 Rysunek nr 3 instalacja odgromowa brak przedmiarów.

Ad. 3 W opisie w pkt  4.3 instalacje słaboprądowe  jest ułożenie przewodów skrętką czteroparową kat 6 w listwach naściennych w przedmiarze jest układanie przewodów  w tynku.

Ad. 4 W opisie w pkt 4.4 instalacje słaboprądowe jest zapis dla naziemnego zbiornika gazu wykonać uziom otokowy wg wytycznych dostawcy zbiornika” brak tych robót w przedmiarach.

Ad.1 , A.2,  Ad. 4  Zamawiający zamieści  uzupełniony przedmiar o brakujące pozycje.

Informuje ponadto , że zgodnie z § 16 pkt. 4.1 SIWZ - wycenę należy opracować w oparciu o załączoną specyfikację techniczną, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Ad .3  Zamawiający wyjaśnia,  że  instalacje słaboprądowe  należy wykonać jak w opisie  pkt. 4.4 w dokumentacji projektowej tj. ułożenie przewodów skrętką czteroparową kat 6 w listwach naściennych.

Zapytanie Nr III brzmi następująco:

W związku z nieścisłościami w projekcie Umowy do w/w zamówienia prosimy o sprecyzowanie następującej kwestii:

§ 10 pkt.1 Umowy mówi; "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu ( 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy) wykonania Umowy, o którym mowa w § 3, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1 mowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia" a termin wykonania z § 2 pkt.1 " Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy" - jest to miesiąc różnicy.

Ponadto jest błąd a §10, bo odnosi się do terminu z § 3 a termin jest w § 2.

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 7 pkt. 2 SIWZ.  W ramach 8 miesięcy na wykonanie zamówienia Wykonawca ma 7 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy, na  wykonanie całości robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. Najpóźniej na koniec 7 miesiąca Wykonawca obowiązany jest złożyć u Zamawiającego pisemnie zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy przekazując jednocześnie pełną dokumentację odbiorową. Pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru dla swej skuteczności musi zawierać adnotację Inspektora Nadzoru o sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentów odbiorowych oraz możliwości zgłoszenia  Zamawiającemu gotowości do odbioru.

W związku z powyższym zgodnie z § 10 pkt.1 Umowy "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku przekroczenia terminu ( 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy) wykonania Umowy, o którym mowa w § 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 6 ust.1 mowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Zamawiający wyjaśnia, że w § 10 projektu umowy , omyłkowo wpisano  § 3, zamiast § 2 (dotyczy terminu wykonania robót).

Zamawiający wyjaśnia, że w § 2 pkt. 3 projektu umowy,  omyłkowo wpisano 8 miesięcy,  zamiast 7 miesięcy.

Zapytanie Nr IV brzmi następująco:

Proszę o informację na temat przyłącza energetycznego, które ujęte jest w specyfikacji natomiast brak jest przedmiarów. Czy trzeba dołączyć wycenę wyżej wymienionego przyłącza.

Zamawiający wyjaśnia, że w projekcie cz. elektryczna w opisie 4.4 jest zaprojektowane przyłącze ( rys.  PE-01 ).

W przedmiarze  ( poz. 25). Informuje ponadto , że zgodnie z § 16 pkt. 4.1 SIWZ - wycenę należy opracować w oparciu o załączoną specyfikację techniczną, dokumentację projektową oraz zakres robót wynikający z własnej kalkulacji robót tymczasowych i prac towarzyszących nie objętych dokumentacją. Załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Załączniki na stronie internetowej;

- Przedmiar robót.

- SIWZ.

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Murawski