Wolanów dnia 31.08.2006r.

R.O.Ś. 767/4/06

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 7 pkt 4, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm. ) oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp.z.o.o., ul. Filtrowa 4, 26 – 600 Radom z dnia 21.02.2006 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na podłączeniu dwóch studni S12/I i S12/II ujęcia  Garno oraz studni S14 znajdującej się w miejscowości Sławno i przesyłana rurociągiem tłoczonym do

SUW „Sławno”.

# OKREŚLAM

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

- Rodzaj przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na podłączeniu dwóch studni S12/I i S12/II ujęcia Garno oraz studni S14 znajdującej się w miejscowości Sławno i przesyłana rurociągiem tłoczonym do SUW „Sławno”.

2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

Rurociąg będzie przebiegał przez następujące miejscowości:

    - w gminie Wolanów: Garno, Młodocin Większy, Franciszków, Podlesie, Sławno, Ślepowron, Sławno Kolonia, Pietrzejów

    - w gminie Zakrzew: Cerekiew, Sorokin

    - w Radomiu obręb geodezyjny Kierzków

II. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  - Na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne /tekst jednolity Dz.U.Nr. 239, poz. 2019 z późn. zm./Inwestor realizujący w/w przedsięwzięcie winien uzyskać pozwolenie wodnoprawne na:

        - wykonanie urządzeń wodnych – obiektów służących do ujmowania wód podziemnych,

        - przejścia przez wody powierzchniowe rurociągów /sieci wodociągowej/;

        - pobór wód podziemnych.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia 
w projekcie budowlanym

Nie nałożono.

# UZASADNIENIE

W dniu 23.02.2006r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek; Wodociągów Miejskich 
w Radomiu Sp.z.o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom dotyczący wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podłączenia dwóch studni głębinowych ujęcia „Garno” i studni nr 14 do SUW „Sławno”.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych
 o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy w Wolanowie.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573  póź. zm.)  poz. 769) zostało zaliczone do przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z art. 51 ust.3 Ustawy Prawo ochrony środowiska Urząd Gminy w Wolanowie pismem z dnia 28.02.2006r. znak ROŚ.767/4/06 wystąpił do Starosty Radomskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu w sprawie wyrażenia opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Organy te wydały postanowienia: Starosta Radomski postanowieniem z dnia 28.04.2006r. znak ROŚ.7633/49-1/2006 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu postanowieniem z dnia 04.05.2006 Znak ZNS-75/06 ustalił potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia w w/w zakresie.

Postanowieniem R.O.Ś. 767/4/06 z dnia 20.06.2006r. Wójt Gminy Wolanów odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu dla powyższej inwestycji.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Środowiskowe uwarunkowania decyzji uzgodnione zostały ze Starostą Radomskim postanowieniem z dnia 03.08.2006 znak: ROŚ.7633/134/2006 oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym postanowieniem z dnia 23.08.2006 znak: ROŚ ZNS.713-124/06.

Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
( Dz. U. Nr 257, poz.2573  póź. zm.  poz. 769), została zaliczona do przedsięwzięć dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko.

W związku z tym Wójt postanawia odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu.

.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia:

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 za pośrednictwem Wójta Gminy 
w Wolanowie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, 
o której mowa w art. 46 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja 
o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Otrzymują:

- Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp.z.o.o.
 ul.Filtrowa 4, 26 – 600 Radom

- Starostwo Powiatowe w Radomiu
ul. Domagalskiego 7, 26 – 600 Radom

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
 ul. Aleksandrowicza 5, 26 – 617 Radom

- A/a

Załącznik

Do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja to budowa podłączenia dwóch studni głębinowych S12/1 i S12/2 ujęcia „Garno” oraz studni S14 do SUW „Sławno” gm. Wolanów. Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia - „modernizacja i rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego na terenie gminy Radom”.

Rurociąg będzie przebiegał przez tereny prywatne i gminne w następujących miejscowościach: Garno, Młodocin Większy, Franciszków, Podlesie, Sławno, Ślepowron, Sławno Kolonia                      i Pietrzejów w gminie Wolanów, Cerekiew i Sorokino w gminie Zakrzew oraz obręb geodezyjny Kierzków  w Radomiu.

Przedsięwzięcie będzie polegało na wyposażeniu istniejących studni głębinowych S12/I i S12/2 w miejscowości Garno oraz studni S14 w miejscowości Sławno a także wykonaniu rurociągu tłoczonego dostarczającego wodę surową z w/w studni do SUW „Sławno”.

Łączna wydajność studni głębinowych wyniesie 480m3/h. Pobór wód nastąpi z zasobów mało eksploatowanych kredy dolnej.

Studnie zostaną wyposażone w pompy głębinowe zawieszone na rurociągu stalowym zakończonym głowicą umieszczoną w obudowie studni wykonanej z tworzywa sztucznego, ustawionej na płycie betonowej i zabezpieczonej izolacją cieplną.

Wykonane zostaną przewody tłoczne z rur PE o średnicy Dn 200 długości  465m, Dn 250 długości 550,0 m, Dn 350 długości 6940,0 m, Dn 450 długości 4640,0m. Na trasie rurociągu zostanie zaprojektowane 12 komór odpowietrzających.