## Mniszek
PRZEDMIAR ROBÓT CPV45310000-3
Przebudowa istniejących pomieszczeń mieszkalnych
Mniszek gm.Wolanów
Lp. | Indeks | Nazwa | Jednostka miary | Obmiar | Koszt jednostkowy | Wartość
1 |  | Demontaz istniejącej instalacji elektr. CPV 45310000-3 |  |  |  | 0
1 | KNNR-W 9 0201-05 | Demontaż tablic licznikowych 1 faz. | szt. | 3 | 0 | 0
2 | KNNR-W 9 0204-05 | Demontaż tabliczek bezp. KO-1 | szt. | 3 | 0 | 0
3 | KNNR-W 9 0501-06 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem | szt. | 1 | 0 | 0
4 | KNNR-W 9 0501-05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | 2 | 0 | 0
5 | KNNR-W 9 0401-07 | Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego | szt. | 6 | 0 | 0
6 | KNNR-W 9 0401-08 | Demontaż uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych | szt. | 4 | 0 | 0
7 | KNNR-W 9 0402-05 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych | szt. | 4 | 0 | 0
8 | KNNR-W 9 0402-05 | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych natynkowych | szt. | 1 | 0 | 0
9 | KNNR-W 9 0301-03 | Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich | m | 30 | 0 | 0
10 | KNNR-W 9 0302-05 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów | m | 10 | 0 | 0
11 | KNNR-W 9 0601-05 | Demontaż zwodów poziomych nienaprężanych instalacji odgromowej drut DFe fi 6mm | m | 60 | 0 | 0
12 | KNNR-W 9 0601-06 | Demontaż przewodów odprowadzających - drut DFe fi 6mm | m | 12 | 0 | 0
13 | KNNR-W 9 0604-06 | Demontaż złączy kontrolnych | m | 4 | 0 | 0
2 |  | Złącze pomiarowe i tablice mieszkaniowe. CPV 45315700-5 |  |  |  | 0
14 | KNNR-W 9 1102-02 | Wykucie wnęki pod złącze pomiarowe | dm3 | 150 | 0 | 0
15 | KNNR 5 0401-01 | Montaż złącza pomiarowego ZP wg rys. | kpl. | 1 | 0 | 0
16 | KNNR 5 0404-01 | Montaż tablic mieszkaniowych TM wg rys | szt. | 3 | 0 | 0
3 |  | Wewnętrzne linie zasilające i przewodowanie. CPV 45311100-1 |  |  |  | 0
17 | KNNR 5 1207-12 | Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle | m | 38 | 0 | 0
18 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 580 | 0 | 0
19 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 580 | 0 | 0
20 | KNNR 5 1208-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 38 | 0 | 0
21 | KNNR 5 0101-07 | Rury winidurowe RVS 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 38 | 0 | 0
22 | KNNR 5 0203-04 | Przewody kabelkowe YDY 5x10 mm2 wciągane do rur | m | 40 | 0 | 0
23 | KNNR 5 1201-01 | Osadzenie w podłożu kołków drewnianych | szt. | 1200 | 0 | 0
24 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie YDYp 2x1.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy | m | 30 | 0 | 0
25 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie YDYp 3x1.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy | m | 130 | 0 | 0
26 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie YDYp 4x1.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy | m | 70 | 0 | 0
27 | KNNR 5 0204-05 | Przewody kabelkowe płaskie YDYp 3x2.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy | m | 370 | 0 | 0
28 | KNNR 5 0205-01 | Ułożenie przewodu DY 4mm2 p/t | m | 34 | 0 | 0
29 | KNNR 5 1209-04 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 5 | 0 | 0
30 | KNNR 5 1209-05 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 14 | 0 | 0
31 | KNNR 5 1209-07 | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły | otw. | 8 | 0 | 0
32 | KNNR 5 1203-11 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 30 | 0 | 0
33 | KNNR 5 1203-08 | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 24 | 0 | 0
34 | KNNR 5 1203-02 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 6 | 0 | 0
4 |  | Osprzęt elektryczny . CPV 45314320-0 |  |  |  | 0
35 | KNNR 5 0301-11 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym | szt. | 144 | 0 | 0
36 | KNNR 5 0302-05 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach | szt. | 48 | 0 | 0
37 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 34 | 0 | 0
38 | KNNR 5 0302-02 | Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm | szt. | 31 | 0 | 0
39 | KNNR 5 0306-02 | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 8 | 0 | 0
40 | KNNR 5 0306-03 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 10 | 0 | 0
41 | KNNR 5 0306-02 | Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt. | 14 | 0 | 0
42 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne | szt. | 28 | 0 | 0
43 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 8 | 0 | 0
44 | KNNR 5 0308-02 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2 | 0 | 0
45 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne | szt. | 3 | 0 | 0
46 | KNNR 5 0406-01 | Montaż dzwonka elektr. 230V | szt. | 3 | 0 | 0
47 | KNNR 5 0406-01 | Montaz szyny wyrównawczej MSW | szt. | 3 | 0 | 0
5 |  | Oprawy oświetleniowe. CPV 45311200-2 |  |  |  | 0
48 | KNNR 5 0501-02 | Oprawy oświetleniowe zawieszane - kula mleczna z jarzeniówką kompaktową 26W IP20 | kpl. | 3 | 0 | 0
49 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - plafoniera z kloszem mlecznym i świetlówką kompaktową 18W IP20 | kpl. | 7 | 0 | 0
50 | KNNR 5 0502-02 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - plafoniera z kloszem mlecznym i świetlówką kompaktową 26W IP44 | kpl. | 5 | 0 | 0
51 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane - porc. skośna 1x60W z kloszem IP44 | kpl. | 3 | 0 | 0
52 | KNR-W 5-08 0808-07 | Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych | szt. | 4 | 0 | 0
6 |  | Instalacja odgromowa. CPV 45317000-2 |  |  |  | 0
53 | KNNR 5 0601-01 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych | m | 30 | 0 | 0
54 | KNNR 5 0601-03 | Przewody odprowadzające instalacji odgromowej | m | 16 | 0 | 0
55 | KNNR 5 0605-02 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 3 | 0 | 0
56 | KNNR 5 0611-11 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu | szt. | 12 | 0 | 0
57 | KNNR 5 0611-03 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie | szt. | 4 | 0 | 0
58 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych | szt. | 4 | 0 | 0
59 | KNNR 5 0404-05 | Montaz drzwiczek 15x15cm | szt. | 4 | 0 | 0
7 |  | Pomiary elektryczne. CPV 45317000-2 |  |  |  | 0
60 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 5 | 0 | 0
61 | KNNR 5 1301-02 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 3 | 0 | 0
62 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony od porażeń (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
63 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony od porażeń (każdy następny pomiar) | szt. | 43 | 0 | 0
64 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 | 0 | 0
65 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 2 | 0 | 0
66 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
67 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 4 | 0 | 0
68 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
69 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 3 | 0 | 0