# Dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego” do SPZOZ w Wolanowie.

Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Wolanowie otrzymał zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1 :

Czy zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska, który posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie 45-95?

Zakres ten jest parametrem lepszym od wymaganego.

Odpowiedź :

Zamawiający nie dopuszcza stołu rehabilitacyjnego o powyższych parametrach.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny 2- częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska z regulowanym zagłówkiem za pomocą sprężyny gazowej w zakresie –60’ + 35’?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stołu rehabilitacyjnego o powyższych parametrach.

Pytanie 3:

Czy zamawiający miał na myśli wymiary materaca 195x85x5cm, a przez pomyłkę wpisał 95x85x5cm?

Odpowiedź:

Wymiary materaca to: 195x85x5cm

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuści Rotor kończyn dolnych o masie 9kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza Rotor kończyn dolnych o masie 9kg.

Pytanie 5:

Czy zamawiający wymaga Rotora kończyn dolnych montowanego do kraty UGULa  czy rotora wolnostojącego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rotor wolnostojący.

Pytanie 6:

Czy zamawiający dopuści Tablicę do ćwiczeń manualnych ręki z obciążnikiem o wymiarach blatu 73x53? Parametr ten różni się tylko o 1 cm od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści  tablicę do ćwiczeń manualnych ręki z obciążnikiem o wymiarach blatu 73x53.

Pytanie 7:

Czy zamawiający dopuści Tablicę do ćwiczeń manualnych ręki z obciążnikiem z regulowaną wysokością w zakresie 40-63cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza  tablicy o powyższych parametrach.

Pytanie 8:

Czy zamawiający dopuści stół do masażu 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska o regulowanej wysokości w zakresie 53-95cm? Parametr ten jest parametrem korzystniejszym do wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stołu do masażu 7-częściowego z elektryczną zmianą wysokości leżyska o regulowanej wysokości w zakresie 53-95cm.

Zapytanie 9:

Czy zamawiający dopuści Stół do masażu 7-częściowy z elektryczną  zmianą wysokości leżyska o szerokości 68cm?  Jest to parametr korzystny do wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stołu do masażu 7-częściowego z elektryczną  zmianą wysokości leżyska o szerokości 68cm.

Pytanie 10:

Czy zamawiający dopuści stół do masażu 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska  z zagłówkiem regulowanym sprężyną gazową –60’+ 35’?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza stół do masażu o powyższych parametrach.

Pytanie 11:

Czy zamawiający dopuści stół do masażu 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska z możliwością regulacji poduszki środkowej za pomocą korby 0-9cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stołu do masażu 7-częściowego z elektryczną zmianą wysokości leżyska z możliwością regulacji poduszki środkowej za pomocą korby 0-9cm.

Pytanie 12:

Czy zamawiający dopuści stół do masażu 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska z regulacją podłokietników 0-18cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stołu do masażu 7-częściowego z elektryczną zmianą wysokości leżyska z regulacją podłokietników 0-18cm.

Pytanie 13:

Czy zamawiający dopuści Stół do masażu 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska o wadze 75kg?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuszcza powyższy stół.

Pytanie 14:

Czy zamawiający dopuści leżankę drewnianą do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem w zakresie 0-30’?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza leżanki drewnianej do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem w zakresie 0-30’

Pytanie 15:

Czy zamawiający dopuści leżankę drewnianą do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem o długości całkowitej 184cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza leżanki drewnianej do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem o długości całkowitej 184cm.

Pytanie 16:

Czy zamawiający dopuści leżankę drewnianą do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem o szerokości całkowitej 68cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza leżanki drewnianej do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem o szerokości całkowitej 68cm.

Pytanie 17:

Czy zamawiający dopuści taboret obrotowy na kółkach z regulacją wysokości w zakresie 48-60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza  taboretu obrotowego na kółkach z regulacją wysokości w zakresie 48-60 cm.

Pytanie 18:

Czy zamawiający dopuści stolik półkowy pod aparaty o wysokości 90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stolika półkowego pod aparaty o wysokości 90cm.

Pytanie 19:

Czy zamawiający dopuści lustro korekcyjne w metalowej ramie o wymiarach 70x160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza lustra korekcyjnego w metalowej ramie o wymiarach 70x160cm.

Pytanie 20:

Czy zamawiający dopuści lustro korekcyjne o szerokości 70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza lustra korekcyjnego o szerokości 70cm.

Pytanie 21 :

Czy Zamawiający dopuści lustro korekcyjne o wadze 21kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza lustra korekcyjnego o wadze 21kg.

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dopuści parawan metalowy 2-częściowy o wysokości 164cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza parawanu metalowego 2-częściowego o wysokości 164cm.

Pytanie 23:

Czy zamawiający dopuści parawan metalowy 2-częściowy o wadze 8kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza parawanu metalowego  2-częściowego o wadze 8kg.

Pytanie 24:

Czy zamawiający dopuści parawan 1-częściowy o wysokości 164cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza  parawanu 1-częściowego o wysokości 164cm.

Pytanie 25:

Czy zamawiający dopuści parawan 1-cześciowy o szerokości 95cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza parawanu 1-cześciowego o szerokości 95cm.

Pytanie 26:

Czy zamawiający dopuści drabinkę gimnastyczną podwójną o wymiarach 220x90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza drabinki gimnastycznej podwójnej o wymiarach 220x90cm.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający dopuści aparat do krioterapii ze zbiornikiem o objętości 32l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści aparatu do krioterapii ze zbiornikiem o objętości 32l.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający dopuści aparat do krioterapii o masie urządzenia 27,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu do krioterapii o masie urządzenia 27,5 kg.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający dopuści aparat do krioterapii o wymiarach 600x920x600 ( szer./wys./dł.)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu do krioterapii o wymiarach 600x920x600.

Pytanie 30:

Czy zamawiający dopuści aparat do krioterapii z płynna regulacja intensywności nadmuchu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu do krioterapii z płynną regulacją intensywności nadmuchu.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuści aparat do krioterapii o wymiarach 470mm x 740mm x 982mm
( szerokość x długość x wysokość?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu do krioterapii o wymiarach 470mm x 740mm x 982mm.

Pytanie 32:

Czy Zamawiający dopuści aparat do krioterapii o zużyciu ciekłego azotu od 0,032 do 0,13 kg/min w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu ( praca ciągła)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu do krioterapii o zużyciu ciekłego azotu od 0,032 do 0,13 kg/min w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu.

Pytanie 33:

Czy zamawiający dopuści aparat do krioterapii w którym liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika 35l w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu wynosi 80-100( dla średniego czasu zabiegu wynoszącego 3min)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu do krioterapii o powyższych parametrach.

Pytanie 34:

Czy zamawiający dopuści aparat do krioterapii wyposażony w zbiornik o pojemności 35l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu do krioterapii wyposażonego w zbiornik o pojemności 35l.

Pytanie 35:

Czy zamawiający dopuści jako zbiornik dodatkowy do aparatu do krioterapii zbiornik 
o pojemności 35l?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza jako zbiornik dodatkowy do aparatu do krioterapii zbiornik

o pojemności 35l.

Pytanie 36:

Czy zamawiający dopuści rozdzielenie zamówienia na dwa projekty

1 dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

2. dostawę wyposażenia dodatkowego

Odpowiedź:

Zgodnie z & 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę który zaoferuję urządzenie do masażu uciskowego współpracujące z 5-komorowymi mankietami , zakresem ciśnienia : 20-140mmHg, zakresem zegara :1,25-52min, wymiarach:270x340x150mm i wadze :4kg? Aparat ma możliwość podłączenia jednego ,wybranego mankietu.

Odpowiedź:

## Zamawiający nie dopuszcza urządzenia do masażu o powyższych parametrach

Pytanie 38:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje leżankę drewnianą z regulowanym zagłówkiem w zakresie :0/+25’, długości 184mmi wysokości  70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza leżanki drewnianej o podanych parametrach

Pytanie 39:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę , który zaoferuje taboret obrotowy na kółkach z regulowaną wysokością w zakresie: 52-72cm i średnicy siedziska :35 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taboret obrotowy z regulowaną wysokością w zakresie 52-72 i średnicy siedziska 35cm.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje trzypółkowy ( możliwość zamontowania od 1 do 3 półek) stolik pod aparaturę medyczną o szerokości 54cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza stolika o podanych parametrach

Pytanie 41:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę , który zaoferuje lustro korekcyjne z ramą wykonaną z kształtowników  stalowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza lustra wykonanego z kształtowników stalowych.

Pytanie 42:

Czy zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę , który zaoferuje parawan 3-częściowy o wadze : 10kg, wysokości 179 i szerokości po rozłożeniu 236cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza parawanu o podanych parametrach

Pytanie 43:

Czy zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę , Który zaoferuje parawan 1-częściowy o wysokości 1805mm i szerokości 1000mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza  parawanu p podanych parametrach

Pytanie 44:

Czy zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę , który zaoferuje drabinkę gimnastyczną o wymiarach : 250x90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza drabinki gimnastycznej o wymiarach 250x90cm

Pytanie 45:

Czy zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuję materac gimnastyczny o wymiarach 200x100x5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści materaca gimnastycznego o podanych parametrach

Pytanie 47:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę , który zaoferuje taśmę rehabilitacyjną o długości 2,5 m

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści taśmę rehabilitacyjną o długości 2,5 m.

Pytanie 48:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę , Który zaoferuje bardzo dobrej jakości stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy dostępnej z każdej części stołu w zakresie 49-101cm, regulowanym zagłówku w zakresie =40/-70’ wadze : 90kg

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści stołu rehabilitacyjnego 2- częściowego o podanych parametrach

Pytanie 49:

Czy zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę , który zaoferuje materac 3-                częściowy o wymiarach 180x90x5 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści materaca 3-częściowego o podanych wymiarach

Pytanie 50:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje rotor kończyn dolnych o wadze:8kg

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania rotora kończyn dolnych o wadze 8kg.

Pytanie 51:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę , który zaoferuje tablicę do ćwiczeń manualnych dłoni o wymiarach 73x53cm i regulowanej wysokości w zakresie 40-63cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  tablicę do ćwiczeń manualnych dłoni o podanych wymiarach.

Pytanie 52:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę , który zaoferuje bardzo dobrej jakości stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy , dostępnej w każdej części  stołu w zakresie 49-101cm, wymiarach 205x69cm, regulowanym zagłówku sprężyną gazową w zakresie + 85/-30’ oraz regulowanej elektrycznie części środkowej w zakresie 0/+30’ waga stołu wynosi 114kg.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stół 7-cześciowy o podanych parametrach.

Pytanie 53:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania  Wykonawcę , który zaoferuje lampę sollux o wymiarach 65,4x48x179cm i wadze 20kg/

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  lampę sollux  o podanych parametrach.