Nr 1/2011/SPZOZ                                       Wolanów, dn. 26.07.2011r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA

„Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego”

Tryb postępowania:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych

§ 1

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Nazwa Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
      w Wolanowie ul. Opoczyńska 23; 26-625 Wolanów

Tel. (48) 618-60-59 Fax: (48) 618-60-59

Konto bankowe: Bank PKO S.A.

Nr konta bankowego: 63124057031111000049019722

NIP: 948-21-62-360

KRS: 14-00056

Dokładny adres do korespondencji: ul. Opoczyńska 23; 26-625 Wolanów

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (48) 618-60-59

Adres strony internetowej: www.bip.wolanow.pl

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:

w1425122@op.pl

Znak Postępowania: 1/2011/SPZOZ Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

§ 2

Tryb udzielenia zamówienia.

- Przetarg nieograniczony dla zamówienia na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia dodatkowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „p.z.p”.

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

- Przetarg nieograniczony dla zamówienia na usługę transportową polegającą na  dowożeniu i odwożeniu  uczniów wraz z opieką zapewnioną przez Wykonawcę  o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „p.z.p”.

- Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 euro, natomiast przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

§ 3

## Opis przedmiotu zamówienia.

- 1.  Przedmiot zamówienia:

- Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- CPV-  33.10.00.00-1,  39100000-3

- Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie.

Część I – sprzęt rehabilitacyjny

- Stół rehabilitacyjny 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska – 1szt.

- Materac gimnastyczny 3-częściowy – 1szt.

- Rotor kończyn górnych – 1szt.

- Rotor kończyn dolnych – 1szt.

- Kabina UGUL – 1szt.

- Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego krzyżak – 1szt.

- Tablica do ćwiczeń manualnych ręki z obciążnikiem – 1szt.

- Stół do masażu 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska – 1szt.

- Osprzęt do UGUL standard – 1szt.

- Lampa do naświetleń światłem podczerwonym – 1szt.

11. Aparat do masażu uciskowego + mankiet 4 kom. na rękę + mankiet 4 kom. na nogę 
      – 1 kpl

12. Leżanka drewniana do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem– 4szt.

- Komplet klinów (4 kliny) – 1 kpl.

- Taboret obrotowy na kółkach – 1st.

- Stolik półkowy pod aparaty – 1szt.

- Lustro korekcyjne – 1szt.

- Szafka na leki  – 1szt.

- Parawan metalowy 2-częściowy – 2 szt.

- Parawan metalowy 1-częściowy – 2 szt.

- Drabinka gimnastyczna podwójna + okucia – 1szt.

- Materac gimnastyczny jednoczęściowy – 1szt.

- Taśma rehabilitacyjna – 1szt.

- Aparat do laseroterapii – 1szt.

- Aparat do magnetoterapii – 1szt.

- Aparat do krioterapii + dodatkowy zbiornik – 1szt.

- Aparat do elektroterapii – 3 szt.

- Aparat do elektroterapii i laseroterapii – 1szt.

- Aparat do sonoterapii – 1szt

Część II – wyposażenie dodatkowe

- Biurko lekarskie  – 3 szt.

- Krzesło zmywalne – 10 szt.

- Wieszak metalowy stojący – 3 szt.

- Szafka stojąca na ubrania w przebieralni – 2 szt.

- Parawan przenośny składany – 2 szt.

- Stolik do pomieszczenia socjalnego  – 1 szt.

- Konsola do kartoteki – 1 szt.

- Szafka kartoteczna zamykana z szufladami – 1 szt.

- Stolik pod komputer PC – 1 szt.

- Dozownik na mydło w płynie – 5 szt.

- Dozownik na płyn dezynfekcyjny – 5 szt.

- Dozownik na ręczniki papierowe – 5 szt.

- Kosz na śmieci o pojemności 30l – 6 szt.

- Rolety wewnętrzne na okna podwójne – 13 szt.

  - Pod rygorem odrzucenia oferty zaoferowany sprzęt medyczny i wyposażenie dodatkowe muszą spełniać parametry techniczno-użytkowe określone w załączniku do SIWZ.

Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 z późń. zm.)

Dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

§ 3a

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć (zlecić) podwykonawcom części, opisanego w § 3 zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Do zawarcia przez wykonawcę umowy na dostawy  z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego (udzielona w trybie art.6471K.c.). Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na piśmie w ciągu 14 dni od daty przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania dostaw określonych w umowie lub projekcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą.

§ 4

Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych z tym, że każda z tych części jest niepodzielna. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty zobowiązany jest do zaoferowania wszystkich pozycji w danej części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

§ 5

Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 – p.z.p.  jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 p.z.p.

§ 6

Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

§ 7

Termin wykonania zamówienia.

Przedmiot zamówienia dostarczony będzie przez Wykonawcę do siedziby zamawiającego 7 dni od dnia podpisania Umowy

Uwaga:

Na wniosek Wykonawcy  po zakończeniu poszczególnych zadań opisanych w § 3 SIWZ Zamawiający może dokonać odbioru częściowego – końcowego dla danej części.

§ 8

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
   wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie
   wymaganego oświadczenia  lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez 
   Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
   zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający uzna ze spełnienie tego warunku poprzez wykazanie przez Wykonawcę, że

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 2 dostawy sprzętu rehabilitacyjnego o wartości min 70 000 zł. każda

Do sporządzenia wykazu dostaw można wykorzystać załączony do SIWZ wzór.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie
wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
    do wykonywania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia.

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
   wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie
   wymaganego oświadczenia  lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez 
   Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
   zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
  zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu
  warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą "zero – jedynkową". Oznacza to, że
  wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie
  wymaganego dokumentu lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez 
  Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
  zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

§ 9

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.

1.  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
      w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  o spełnianiu  warunków
      udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

a) oświadczenie, o spełnieniu warunków w postępowaniu zgodne z załącznikiem 
 do niniejszej specyfikacji

b)  wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:

a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp,

b)  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

c)  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

d)  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 2

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

3.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Oświadczenia powinny zostać złożone w terminach nie wcześniejszych niż wymagane dla dokumentów, zamiast których są składane.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez te podmioty

§10

Inne oświadczenia i dokumenty, które wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty pod rygorem jej odrzucenia.

1. W celu potwierdzenia że oferowany sprzęt medyczny i wyposażenie dodatkowe spełnia wymagania określone przez Zamawiającego należy pod rygorem odrzucenia oferty załączyć d niej:

a) kartę techniczną lub inny dokument wydany przez producenta sprzętu rehabilitacyjnego/wyposażenia dodatkowego potwierdzający że oferowany sprzęt rehabilitacyjny/wyposażenie dodatkowe spełnia parametry techniczne (wymagania)

b) w przypadku sprzętu medycznego certyfikat lub inny dokument potwierdzający  dopuszczenia do obrotu i używania zgodnie z ustawą o Wyrobach medycznych (dot. każdej pozycji w części I oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego).

§ 10a.

Informacja dla  wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są załączyć do oferty:

- pełnomocnictwo (składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna). Brak załączonego do oferty pełnomocnictwa lub jego nie uzupełnienie we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.

§ 11

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski,  zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Z zastrzeżeniem pkt 2, przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.

2. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p.,  wyjaśnienia  udzielone w trybie art. 90 ust 1 p.z.p., wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. dla swej skuteczności powinny przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone:

- w formie pisemnej, lub

- drogą faksową oraz dostarczone w formie pisemnej najpóźniej następnego dnia roboczego (dni pracy Urzędu Gminy w Wolanowie) po upływie wyznaczonego terminu.

3. Jeżeli wykonawca lub zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje, faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

UWAGA! Zamawiający zamierza przekazywać oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje drogą elektroniczną. Wykonawca obowiązany jest każdorazowo potwierdzać otrzymanie korespondencji drogą elektroniczną  na pocztę e-mail. Potwierdzenie  otrzymania korespondencji przez Wykonawcę lub informacja z serwera poczty e-mail o dostarczeniu (zapisaniu na serwerze poczty e-mail Wykonawcy)  korespondencji Zamawiający uzna za datę otrzymania oświadczenia, zawiadomienia, wniosku lub informacji.

4. Numery telefonu i faksu oraz adres e-mail są wskazane w § 1 niniejszej SIWZ.

5. Tryb udzielania wyjaśnień:

  - Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1., lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 5.1.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej, na której jest zamieszczona Specyfikacja.

6. Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie zamawiającego jest:

Dyrektor Zakładu lek. med. Leszek Tyburcy tel.(48) 618-60-59, e-mail: w1425122@op.pl

§ 11a

Informacja o  sposobie udostępniania protokołu z postępowania

1. Protokół postępowania podlega udostępnieniu w trybie określonym w rozporządzeniu  Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie ul. Opoczyńska 23; 26-625 Wolanów) samodzielne kopiowanie lub utrwalenie za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści protokołu wraz załącznikami.

§ 12

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

§ 13

Termin związania ofertą.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 14

Opis sposobu przygotowania ofert oraz załączników do ofert.

1. Zamawiający pod rygorem odrzucenia ofert wymaga, aby oferta była właściwie sporządzona, w szczególności powinna być zgodna ze wzorem przekazanym w SIWZ oraz podpisana przez osobę (osoby) wymienioną w stosownym akcie prawnym – upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.

2. Oferta oraz załączniki do niej wymagają podpisu osób uprawnionych. Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem załączników do oferty powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, zamawiający, pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 p.z.p.

Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności oraz jej przedmiot
(np. umocowanie do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ ..........................................................”, w szczególności do złożenia (podpisania) w jego imieniu i na jego rzecz oferty).

4.1. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 p.z.p.

Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie.

Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega  uzupełnieniu w trybie  art. 26 ust 3 p.z.p.

Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik do SIWZ.

UWAGA:

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy).

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę Zamawiający odrzuci.

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy.

51) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

6) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

4.2. Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne wszystkich w/w wykonawców.

4.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. p.z.p. (dot. załączników wymienionych w § 9 SIWZ)

5. Poprawki w ofercie lub w załącznikach do  niej muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej

6. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego lub w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. p.z.p. - wykonawca przedkłada w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez upoważnioną osobę lub upoważnione osoby. Pozostałe dokumenty stanowiące załączniki do oferty (np. pełnomocnictwo) wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty przedkłada w formie oryginału, z tymże w przypadku oferty wspólnej wspólników spółki cywilnej,  - jeżeli upoważnienie do jej złożenia wynika z umowy spółki cywilnej - zamiast pełnomocnictwa można załączyć do oferty oryginał tej umowy lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników.

7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 9 pkt 4 SIWZ , kopie dokumentów dotyczących

odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

8. Cena oferty musi być podana liczbą i słownie.

9.  Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. Wszystkie składane dokumenty (załączniki do oferty) powinny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności.

10. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania ofert lub ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

11. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty budowlane oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny wykonawcy.

12.  Ofertę należy umieścić w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które:

a) będą zaadresowane na adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie ul. Opoczyńska 23; 26-625 Wolanów

b) będą posiadać oznaczenia:

,,Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego”– Nie  otwierać przed 03.08.2011 roku, godz. 1200".

Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty.

13. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie wykonawcę.

14. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępnione podmiotom innym niż Zamawiający muszą być oznaczone klauzulą „POUFNE” w prawym górnym rogu każdej strony dokumentu je zawierającego. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda wykonawcy na ujawnienie zainteresowanym przedmiotowych informacji.

Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności:

- aktualny odpis z właściwego rejestru,

- informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

§ 15

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) oferty należy składać do dnia 03.08.2011 roku do godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie ul. Opoczyńska 23; 26-625 Wolanów

- Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

a) jawne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.08.2011 r. o godz. 1200 w siedzibie 
         Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolanowie ul. Opoczyńska 23 26-625 Wolanów

b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia;

c) podczas otwierania ofert Zamawiający sprawdzi oraz ogłosi:

- stan kopert /które powinny być nienaruszone do chwili otwarcia/;

- nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- ceny ofertowe;

- okres gwarancji /wynika z SIWZ/;,

- termin wykonania /wynika z SIWZ/;

- warunki płatności i termin płatności /wynika z SIWZ/.

§ 16

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena oferowana musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem odrzucenia oferty do wyszczególnienia wszystkich elementów ceny, tj. ceny jednostkowej netto PLN, wartości netto, stawki podatku VAT w %, wartości brutto PLN.

3.  Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy ( dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza

4.  Cena ofertowa brutto (wraz z podatkiem VAT ) jest ceną ofertową wykonawcy i jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.

UWAGA!

- W przypadku powzięcia wątpliwości czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy kosztorysu, w oparciu, o który Wykonawca dokonał kalkulacji ceny.

- Zamawiający działając na podstawie art. 87 ust. 2 p.z.p. dokona poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny w ten sposób, że jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmie za prawidłową cenę ryczałtowa podaną słownie.

§ 17

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

§ 18

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. kryterium oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

1.1. Cena oferty    -  100 %  (max  100 pkt)

2. Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

2.1. Ocena ceny oferty – będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

P(Ci) = Cmin / Ci  x 100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

UWAGA:

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

5. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian treści ofert niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 lub na podstawie art. 90 ust. 3 p.z.p.

§ 19

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający równocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego albo negocjacji bez ogłoszenia;

4)	terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 p.z.p., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.;

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa pkt 1 ppkt 1), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 p.z.p., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane za pomocą środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 p.z.p., albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 3, jeżeli:

1)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, lub

2)	w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 p.z.p.

§ 20

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20a

Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia ( art. 151a

p.z.p.)

§ 21

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej Specyfikacji.

§ 22

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 p.z.p.

- Osobom uprawnionym przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI p.z.p., w postaci:

- odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej jedynie w zakresie opisanym w art. 180 ust 2 p.z.p.,

- poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 p.z.p.,

- skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

§ 23

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją obowiązują przepisy zawarte 
w p.z.p., a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 24

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:

1) Wzór druku oferty

2) Oświadczenie wykonawcy  z art. 22  – wzór załącznika do oferty

3) Oświadczenie  wykonawcy z art. 24 ust. 1 – wzór załącznika do oferty

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór załącznika do oferty;

5) Wzór umowy

6) Wykaz wykonanych dostaw –  wzór załącznika do oferty

7) Wzór pełnomocnictwa – wzór załącznika do oferty.

8) Opis parametrów techniczno-użytkowych.

§ 25

Sposoby uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: www.bip.wolanow.pl, ponadto formularz SIWZ można zakupić za cenę 
20 złotych (w tym podatek VAT); w siedzibie Zamawiającego, SPZOZ w Wolanowie ul. Opoczyńska 23; 26-625 Wolanów; tel. (48) 618-60-59  w godz. 8 00– 15 00  lub otrzymać za zaliczeniem  pocztowym.

# Załącznik nr 1 do SIWZ

...................................................................

/nazwa wykonawcy(ów)/

...................................................................

...................................................................

/dokładny adres/

………………………………………………………………………………………

/nr wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej i nazwa organu ewidencyjnego – dotyczy wykonawców wpisanych do EDG /

...................................................................

/adres do doręczeń – jeżeli inny niż powyżej/

...................................................................

/telefon/

...................................................................

/fax/

...................................................................

/adres e-mail/

REGON  / jeżeli posiada/ .......................................

NIP ...............................................

OFERTA  DLA   SPZOZ W WOLANOWIE

ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Wolanowie

ul. Opoczyńska 23

26-625 Wolanów

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  „Dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ w cenie:

Część I Sprzęt rehabilitacyjny

| Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
|  | Opis wyrobu | Producent | Typ, Model | Symbol CPV wg dziewiątego poziomu grupowania |  |  |  |  |  | (7x10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Stół rehabilitacyjny 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska, wysokość regulowana elektrycznie 60-92cm, długość do 203cm, szerokość do 70cm, zagłówek regulowany sprężyną gazową -60o +45o, waga do 56 kg, max obciążenie 150kg |  |  | 33192200-4 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Materac gimnastyczny 3-częściowy składany, wymiary do 195x85x5 cm, wykonany z łatwo zmywalnego materiału. |  |  | 39143112-4 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Rotor przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych, możliwy montaż na ścianie UGULa, szerokość do 38cm, wysokość do 53cm, masa do 4kg |  |  | 33190000-8 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Rotor przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych, szerokość do 41cm, wysokość do 42 cm, masa do 4kg |  |  | 33190000-8 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Kabina UGUL 8-częściowa, szerokość do 200cm, wysokość do 200cm, głębokość do 200cm, waga do 160kg |  |  | 33190000-8 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego krzyżak, ćwiczenia wolne oraz z obciążeniem w osi wzdłużnej i poprzecznej stopy, możliwość blokady obrotu stopy, obciążniki do 1kg – 4szt |  |  | 33190000-8 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Tablica do ćwiczeń manualnych ręki z obciążnikiem, tablica z oporem, blat 72x52cm, wysokość regulowana 54-86 cm, zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie. |  |  | 30195000-2 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Stół do masażu 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska, stół do masażu 7-częściowy, elektryczna zmiana wysokości leżyska, uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych, długość do 203cm, wysokość 52-92cm, szerokość do 65cm, zagłówek regulowany sprężyną gazową -60o +45o, Regulacja kąta nachylenia podnóżka 0+45o, Regulacja wysokości poduszki środkowej za pomocą korby 0-11cm, regulacja podłokietników 0-20 cm, waga do 56kg, Maksymalne obciążenie do 150kg, |  |  | 33192200-4 | szt | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Osprzęt do UGUL standard- Opis przedmiotu zamówienia zgodny z częścią 1 pkt 9 |  |  | 44523300-5 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Lampa do naświetlań światłem podczerwonym IR-A. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z częścią 1 pkt 10 |  |  | 31516000-6 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Aparat przeznaczony do masażu uciskowego +mankiet 4 kom. na rękę + mankiet 4 kom. na nogę. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z częścią 1 pkt. 11 |  |  | 33190000-8 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Leżanka drewniana do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem, ręcznie regulowany zagłówek 0o -35o, długość do 180cm, wysokość do 65cm, szerokość do 65cm, waga do 25kg, max. obciążenie 200 kg, kolor tapicerki dowolny. |  |  | 33192000-2 | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Komplet klinów (4 kliny), wykonane z pianki poliuretanowej, możliwość wyboru koloru, klin 35 x 15 x 21 – 1szt., klin 30 x 40 x 16 – 1szt., klin 50 x 35 x 20 – 1szt., klin 30 x 15 x 30 – 1szt. |  |  | 34941000-5 | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Taboret obrotowy na kółkach, podgumowane kółka, regulowana wysokość siedziska za pomocą sprężyny gazowej, Średnica podstawy max 60cm, wysokość 46-60cm, Średnica siedziska do 34cm, Waga 5,6kg |  |  | 39113200-9 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Stolik półkowy pod aparaty, stolik 3 półkowy, stabilna rama na 4 kółkach, wysokość max 88cm, szerokość max 53cm, głębokość max 53cm |  |  | 39143310-2 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Lustro korekcyjne w ramie drewnianej, kółka z hamulcem, siatka posturograficzna, wysokość max 180cm, szerokość max 90cm, siatka (szer. x wys.) 15x20cm, waga max 20 kg |  |  | 38622000-1 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Szafka na leki posiadająca rekomendację medyczną, wymiary max 1800 x 1000 x 435 mm, korspus szafy z blachy o gr. 0,8mm, Drzwi szafy przeszklone, półki szklane, rozstaw co 25mm, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglowany drzwi w dwóch punktach, szafa pokryta farbą proszkową, możliwość wyboru koloru szafy. |  |  | 33192000-2 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Parawan metalowy 2-częściowy, wysokość max 163cm, szerokość max 140cm, waga max 5kg, kółka umożliwiające przemieszczanie, kolor ekranu do uzgodnienia z Zamawiającym. |  |  | 33192000-2 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Parawan 1-częściowy, wysokość max 163cm, szerokość max 70cm, waga max 5kg, kółka umożliwiające przemieszczanie, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  | 33192000-2 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Drabinka gimnastyczna podwójna + okucia, wymiary maksymalne 225 x 76cm |  |  | 44481100-6 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Materac jednoczęściowy, wykonany z twardej pianki poliuretanowej, pokryty wytrzymałym materiałem łatwo zmywalnym, wymiary max 195 x 100 x 5cm |  |  | 39143112-4 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Taśma rehabilitacyjna, długość 1,5 m, opór średni |  |  | 30192910-3 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Aparat do laseroterapii. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z częścią 1 pkt 23 do siwz |  |  | 33190000-8 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Aparat do magnetoterapii. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z częścią 1 pkt 24 do siwz |  |  | 33190000-8 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Aparat do krioterapii. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z częścią 1 pkt 25 do siwz |  |  | 33190000-8 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Aparat do elektroterapii. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem 1 pkt 26 do siwz |  |  | 33158200-4 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Aparat do elektroterapii i laseroterapii. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem 1 pkt 27 do siwz |  |  | 33190000-8 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Aparat do sonoterapii. Opis przedmiotu zamówienia zgodny z załącznikiem 1 pkt 28 do siwz |  |  | 33190000-8 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie łącznie złotych brutto: ……………………………………………………………………………………………………………………

Część II Wyposażenie dodatkowe

| Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Stawka podatku VAT w % | Cena jednostkowa brutto PLN | Wartość brutto PLN |
|  | Opis wyrobu | Producent | Typ, Model | Symbol CPV wg dziewiątego poziomu grupowania |  |  |  |  |  | (7x10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Biurko lekarskie, wmiary +/- : szerokość 154 cm, głębokość 66 cm, wysokość 76 cm, szuflada na dokumenty, materiał odporny na uderzenia |  |  | 39121100-7 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Krzesło zmywalne, stelaż stal chromowana, materiał PCV, kolor – beż, powierzchnia łatwo zmywalna. |  |  | 39112000-0 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 3. | Wieszak metalowy stojący, wysokość do 178 cm, stal chromowana, waga ok. 3kg |  |  | 39136000-4 | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Szafka stojąca na ubrania w przebieralni, szafa ubraniowa z nóżkami, nóżki wyposażone w regulatory wysokości, półki wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm, szafa wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. |  |  | 39130000-2 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Parawan przenośny składany 2-częściowy, wysokość 163 cm, szerokość 140 cm, waga 5kg, kołka umożliwiające przemieszczanie, kolor ekranu wg wskazań zamawiającego |  |  | 33192000-2 | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Stolik do pomieszczenia socjalnego, wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18mm oklejony PCV2, wymiary wysokość 740mm długość 1000mm szerokość 600mm, łatwy montaż. |  |  | 39143310-2 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Konsola do kartoteki, lada na stelażu płytowym - płyta melaminowana, blat roboczy i nadstawki wykonany z płyty o grubości 28mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm - bardzo odpornym na uderzenia, pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm, wymiary max: 1900 mm x 700mm x 1100mm |  |  | 39130000-2 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Szafka kartoteczna zamykana z szufladami, 5 szuflad kartotekowych, korpus szafki wykonany z blachy stalowej o gr. 1mm, fronty szuflad z blachy o gr. 1mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, maksymalny wymiar przechowanego dokumentu 275x328 mm, maksymalne obciążenie 50 kg, wymiary: wys. 1568 cm, szer. 415 cm, głębokość 630 cm, wymiar szuflad (wys. x szer. x głęb.) 244(frontu 280) x 330 x 585 cm |  |  | 39130000-2 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Stolik pod komputer PC, półka na monitor, półka na jednostkę centralną, kółka z blokadą, waga brutto 14 kg, wymiary kartonu: 73x23x10,5 cm, biurko wykonane z płyty PB. |  |  | 39121000-6 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Dozownik na mydło w płynie, wykonany z ABS, pojemność ok. 400ml, odporny na zarysowania i uderzenia, wymiary: =/- szerokość: 84mm, głębokość: 80mm, wysokość: 250mm. |  |  | 39831700-3 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Dozownik na płyn dezynfekcyjny, wpływa na oszczędne zużycie płynu, chroni wkład przed działaniem czynników zewnętrznych, zaopatrzony w okienko do kontroli ilości płynu w dozowniku, posiada charakterystyczna gładka powierzchnie, łatwy do utrzymania w czystości, wykonany z tworzywa ABS, odporny na zarysowania i uderzenia, dozownik łokciowy. |  |  | 33191000-5 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 12. | Dozownik na ręczniki papierowe, wykonany z tworzywa wysokiej jakości, mieści max 500 szt. pojedynczych listków papieru o formacie 25x23 cm, wyposażony w zamek, wyciągniecie jednej sztuki powoduje wysuniecie się następnej. |  |  | 33191000-5 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 13. | Kosz na śmieci o pojemności 30l, wykonany ze stali nierdzewnej, wymiary 65x27x27 cm, otwierany nożnie, wyposażony w wyjmowany pojemnik na odpady, nadaje się do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności, kolor chromu. |  |  | 34928480-6 | szt. | 6 |  |  |  |  |
| 14. | Rolety wewnętrzne na okna podwójne, przepuszczalność promieni słonecznych 45 %, mechanizm uniwersalny - możliwość montażu łańcuszka po dowolnej stronie, wymiary 140x210 cm, kolor: liliowa zieleń |  |  | 39515410-2 | szt. | 13 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie złotych brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie do budynku

na  „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego”

Okres gwarancji na sprzęt medyczny i wyposażenie dodatkowe objęty niniejszym zamówieniem na okres 2 lat. od dnia podpisania protokołu końcowego, a termin udzielonej gwarancji jakości zaczyna biec od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego. Okres rękojmi za wady płynie równolegle z okresem udzielonej gwarancji jakości. Wyrażamy zgodę, aby uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wygasły wraz z upływem udzielonej gwarancji jakości.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

- Przedmiot zamówienia dostarczony będzie przez Wykonawcę do Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności z SIWZ (wraz z załącznikami). Do SIWZ nie wnosimy żadnych
   zastrzeżeń i akceptujemy jej treść.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

5. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.   z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) oraz pkt.15 SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu         przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

6. Oświadczamy, że wszystkie wymagane dokumenty, w szczególności potwierdzające  brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 p.z.p. zostały załączone do oferty.

7.Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst

jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz § 14 pkt 14 SIWZ wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one

udostępniane podmiotom innym niż Zamawiający.

8. Dostawy objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców *)

Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) n/w dostawy: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. Oświadczamy, że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności.

11.  Nazwisko i imię:……………………………………………………………………..…………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu: ………………………………………….………………..……………

12. Ofertę niniejszą składamy na .............., kolejno ponumerowanych stronach.

Data ..................................................

............................................................................................

/Podpis upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić

Załącznik do siwz

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH-

SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

- Stół rehabilitacyjny 2-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska – 1szt.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów |
| --- | --- |
| 1. | Stół rehabilitacyjny 2-częściowy |
| 2. | Wysokość regulowana elektrycznie 60-92cm |
| 3. | Długość do 203cm |
| 4. | Szerokość do 70cm |
| 5. | Zagłówek regulowany sprężyną gazową -60o +45o |
| 6. | Waga do 56kg |
| 7. | Max obciążenie 150kg |

2. Materac gimnastyczny 3-częściowy – 1szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Materac 3-częściowy składany |
| 2. | Wymiary do 95x85x5 cm |
| 3. | Wykonany z łatwo zmywalnego materiału |

3. Rotor kończyn górnych – 1szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Rotor przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych |
| 2. | Możliwy montaż na ścianie UGULa |
| 3. | Szerokość do 38 cm |
| 4. | Wysokość do 53 cm |
| 5. | Masa do 4kg |

4. Rotor kończyn dolnych 1-szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Rotor przeznaczony do ćwiczeń kończyn dolnych |
| 2. | Szerokość do 41cm |
| 3. | Wysokość do 42cm |
| 4. | Masa do 4kg |

5.  Kabina UGUL – 1szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Kabina 8-częściowa |
| 2. | Szerokość do 200cm |
| 3. | Wysokość do 200cm |
| 4. | Głębokość do 200cm |
| 5. | Waga do 160kg |

6. Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego krzyżak – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Ćwiczenia wolne oraz z obciążeniem |
| 2. | Możliwość blokady obrotu stopy |
| 3. | Obciążniki do 1kg – 4szt. |

7. Tablica do ćwiczeń manualnych ręki z obciążnikiem – 1szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Tablica z oporem |
| 2. | Blat 72x52 cm |
| 3. | Wysokość regulowana 54-86 cm |
| 4. | Zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie |

8. Stół do masażu 7-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska – 1szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Stół do masażu 7-częściowy |
| 2. | Elektryczna zmiana wysokości leżyska |
| 3. | Uchwyt do mocowania pasów stabilizacyjnych |
| 4. | Długość do 203 cm |
| 5. | Wysokość 52-92 cm |
| 6. | Szerokość do 65 cm |
| 7. | Zagłówek regulowany sprężyną gazową -60o+45o |
| 8. | Regulacja kąta nachylenia podnóżka 0+45o |
| 9. | Regulacja wysokości poduszki środkowej za pomocą korby 0-11 cm |
| 10. | Regulacja podłokietników 0-20 cm |
| 11. | Waga do 56 kg |
| 12. | Maksymalne obciążenie do 150 kg |

9. Osprzęt do UGUL standard – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Wyposażenie standard |
| 2. | Ciężarek miękki 0.5 kg – 1 szt. |
| 3. | Ciężarek miękki 1.0 kg – 1 szt. |
| 4. | Ciężarek miękki 1.5 kg – 1 szt. |
| 5. | Ciężarek miękki 2.0 kg – 1 szt. |
| 6. | Ciężarek miękki 2.5 kg – 1 szt. |
| 7. | Ciężarek miękki 3.0 kg – 1 szt. |
| 8. | Ciężarek miękki 4.0 kg – 1 szt. |
| 9. | Esik metalowy – 30szt. |
| 10. | Kamaszek skórzany do wyciągu – 1szt. |
| 11. | Linka 120 cm – 6szt. |
| 12. | Linka 160cm – 4szt. |
| 13. | Linka 350cm – 2szt. |
| 14. | Linka do ćwiczeń samo wspomaganych 225cm – 1szt. |
| 15. | Mankiet nadgarstkowo kostkowy – 1szt. |
| 16. | Mankiet udowy – 1szt. |
| 17. | Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa – 1szt. |
| 18. | Pas do wyciągu za miednicę – 1szt. |
| 19. | Pętla Glissona z orczykiem – 1szt. |
| 20. | Podwieszka dwustawowa ze skóry – 4szt. |
| 21. | Podwieszka klatki piersiowej – 1szt. |
| 22. | Podwieszka pod miednicę – 1szt. |
| 23. | Podwieszka pod głowę – 1szt. |
| 24. | Podwieszka ramienna – 2szt. |
| 25. | Podwieszka udowa – 2szt. |
| 26. | Podwieszka kolanowa – 2szt. |
| 27. | Uchwyt metalowy na linkę – 2szt. |

10. Lampa do naświetleń światłem podczerwonym – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Lampa do naświetlań światłem podczerwonym IR-A |
| 2. | Regulacja jasności świecenia |
| 3. | Wyświetlacz czas/jasność |
| 4. | Programowanie sekwencji czas/jasność |
| 5. | Zegar zabiegowy |
| 6. | Filtry: niebieski i czerwony |
| 7. | Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy |
| 8. | Wymuszone chłodzenie tubusa |
| 9. | Moc żarówki: 375W |
| 10. | Regulacja jasności: 10-100%, krok 10% |
| 11. | Zegar zabiegowy: 1-30min |
| 12. | Zasilanie: 230V, 50Hz, 450W |
| 13. | Wymiary: 60x70x130cm |
| 14. | Masa: do 12 kg |
| 15. | Gwarancja 2 lata |
| 16. | Instrukcja użytkowania |
| 17. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE |
| 18. | Szkolenie przy odbiorze technicznym produktów |

- Aparat do masażu uciskowego + mankiet 4 kom. na rękę + mankiet 4 kom. na nogę – 1 komplet

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Aparat przeznaczony do masażu uciskowego |
| 2. | Współpraca z 4-komorowymi mankietami |
| 3. | Możliwość podłączenia 1 lub 2 mankiety |
| 4. | Dwustopniowy obwód bezpieczeństwa |
| 5. | Zakres ciśnienia 25-200 mm Hg |
| 6. | Zakres zegara 0-30 min. |
| 7. | Wymiary 190 x 250 x 210 mm |
| 8. | Waga do 2,5kg |
| 9. | Mankiet 4-komorowy na rękę – 1szt. |
| 10. | Mankiet 4-komorowy na nogę - 1szt. |
| 11. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE |
| 12. | Szkolenie przy odbiorze technicznym produktów |

- Leżanka drewniana do fizykoterapii z regulowanym zagłówkiem – 4 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Leżanka drewniana |
| 2. | Ręcznie regulowany zagłówek 0o -35o |
| 3. | Długość do 180cm |
| 4. | Wysokość do 65cm |
| 5. | Szerokość do 65cm |
| 6. | Waga do 25 kg |
| 7. | Max. Obciążenie 200 kg |
| 8. | Możliwość wyboru koloru tapicerki |

- Komplet klinów (4 kliny) – 1 kpl.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Wykonane z pianki poliuretanowej |
| 2. | Możliwość wyboru koloru |
| 3. | Klin 35 x 15 x 21 – 1szt. |
| 4. | Klin 30 x 40 x 16 – 1szt. |
| 5. | Klin 50 x 35 x 20 – 1szt. |
| 6. | Klin 30 x 15 x 30 – 1szt. |

- Taboret obrotowy na kółkach – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Podgumowane kółka |
| 2. | Regulowana wysokość siedziska za pomocą sprężyny gazowej |
| 3. | Średnica podstawy max 60cm |
| 4. | Wysokość 46-60cm |
| 5. | Średnica siedziska do 34cm |
| 6. | Waga do 5,6 kg |

- Stolik półkowy pod aparaty – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Stolik 3 półkowy |
| 2. | Stabilna rama na 4 kółkach |
| 3. | Wysokość max 88cm |
| 4. | Szerokość max 53cm |
| 5. | Głębokość max 53cm |

- Lustro korekcyjne – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Lustro w ramie drewnianej |
| 2. | Kołka z hamulcem |
| 3. | Siatka posturograficzna |
| 4. | Wysokość max 180 cm |
| 5. | Szerokość max 90 cm |
| 6. | Siatka (szer. x wys.) 15x20cm |
| 7. | Waga max 20 kg |

- Szafka na leki posiadająca rekomendację -1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Wymiary max 1800 x 1000 x 435 mm |
| 2. | Korspus szafy z blachy o gr. 0,8mm |
| 3. | Drzwi szafy przeszklone |
| 4. | Półki szklane, rozstaw co 25mm |
| 5. | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym, ryglowany drzwi w dwóch punktach |
| 6. | Szafa pokryta farbą proszkową |
| 7. | Możliwość wyboru koloru szafy |

- Parawan metalowy 2-częściowy – 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Parawan 2-częściowy |
| 2. | Wysokość max 163 cm |
| 3. | Szerokość max 140 cm |
| 4. | Waga max 5 kg |
| 5. | Kołka umożliwiające przemieszczanie |
| 6. | Możliwość wyboru koloru ekranu |

- Parawan metalowy 1-częściowy – 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Parawan 1-częściowy |
| 2. | Wysokość max 163cm |
| 3. | Szerokość max 70cm |
| 4. | Waga max 5 kg |
| 5. | Kołka umożliwiające przemieszczanie |
| 6. | Możliwość wyboru koloru ekranu |

- Drabinka gimnastyczna podwójna + okucia – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Drabinka podwójna |
| 2. | Okucia |
| 3. | Maksymalne wymiary 225 x 76cm |

- Materac gimnastyczny – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Materac jednoczęściowy |
| 2. | Wykonany z twardej pianki poliuretanowej |
| 3. | Pokryty wytrzymałym materiałem łatwo zmywalnym |
| 4. | Wymiary max 195 x 100 x 5cm |

- Taśma rehabilitacyjna – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Długość 1,5m |
| 2. | Opór średni |

- Aparat do laseroterapii – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Sterownik do laseroterapii |
| 2. | Współpraca z aplikatorami skanującymi i sondami punktowymi |
| 3. | Regulacja mocy sond i aplika torów |
| 4. | Tryby emisji: ciągły i impulsowy |
| 5. | Regulacja wypełnienia lub czasu impulsu |
| 6. | PROGRAMY ZABIEGOWE - uproszczenie obsługi aparatu - jedn. chor. wybierane wg nazwy - 30 programów dla sondy IR - 20 programów dla sondy R - 20 programów użytkownika - 8 programów z częst. Nogiera 30 programów z częst. Volla |
| 7. | SEKWENCJE ZABIEGOWE - złożenie dwóch programów dla laserów R i IR w jeden zabieg - uproszczenie obsługi aparatu - 10 sekwencji dla sond punktowych 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących |
| 8. | Regulacja mocy: 25-100% |
| 9. | Tryby pracy źródeł: ciągła, impulsowa |
| 10. | Zakres częstotliwości: 1-5000Hz |
| 11. | Wypełnienie: 25-75%, impuls 50us |
| 12. | Ilość programów zabiegowych: 50 |
| 13. | Ilość sekwencji zabiegowych: 10 |
| 14. | Ilość sekwencji skanera: 25 |
| 15. | Lokacje pamięci dla prog. uż.: 20 |
| 16. | Zegar zabiegowy: max 99:59 min, krok 1s |
| 17. | Zasilanie: 230V, 50Hz, 40W |
| 18. | Wymiary max: 30x23x11cm |
| 19. | Masa: do 2,5kg |
| 20. | Sonda punktowa IR 808nm/400mW |
| 21. | Aplikator skanujący R+IR 50mW+400mW |
| 22. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE |
| 23. | Szkolenie przy odbiorze technicznym produktów |
| 24. | Gwarancja urządzenia 2 lata |
| 25. | Gwarancja sondy i aplikatora 2 lata |

- Aparat do magnetoterapii – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Dwukanałowy aparat do magnetoterapii |
| 2. | Typy pola: sinus, trójkąt, prostokąt półsinus, półtrójkąt, półprosto kąt |
| 3. | Tryb mieszany: różne rodzaje pola w jednej sesji zabiegowej |
| 4. | Emisja ciągła i modulowana |
| 5. | Duża indukcja pola magnetycznego |
| 6. | Szeroki zakres częstotliwości |
| 7. | Uproszczenie obsługi aparatu |
| 8. | Jednostki chorobowe wybierane wg nazwy |
| 9. | 46 jednostek chorobowych |
| 10. | 79 programów zabiegowych |
| 11. | 50 programów do ustawienia dla użytkownika |
| 12. | Tryby pracy: programowy/manualny |
| 13. | Wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa |
| 14. | Wybór jednostek chorobowych po nazwie |
| 15. | Zegar zabiegowy |
| 16. | Dwa całkowicie niezależne kanały aplikacyjne |
| 17. | Cztery uniwersalne gniazda aplikatorów |
| 18. | Automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora |
| 19. | Mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu |
| 20. | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy |
| 21. | Ttrwała i niezawodna klawiatura |
| 22. | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu |
| 23. | Maksymalna indukcja: 10mT/100Gs |
| 24. | Parametry trybu modulowanego: impuls 1s/ przerwa 0,5-8s |
| 25. | Zakres częstotliwości: 2-60Hz |
| 26. | Zegar zabiegowy: 1-30min |
| 27. | Zasilanie: 230V, 50Hz, 580W |
| 28. | Wymiary sterownika: max 35x45x13,5cm |
| 29. | Masa sterownika: do 13kg |
| 30. | Aplikator szpulowy pola magnetycznego 60cm |
| 31. | Leżanka do magnetoterapii |
| 32. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE |
| 33. | Szkolenie przy odbiorze technicznym produktów |
| 34. | Gwarancja urządzenia 2 lata |

- Aparat do krioterapii – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Czynnik chłodniczy ciekły azot (LN2) |
| 2. | Objętość zbiornika 26 litrów |
| 3. | Temperatura strumienia gazu -160oC (przy wylocie z dyszy) |
| 4. | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu 4 |
| 5. | Zużycie ciekłego azotu od 0,10 do 0,15 kg/min. (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu |
| 6. | Liczba zabiegów przy zużyciu jednego zbiornika ciekłego azotu 40 - 60 (dla średniego czasu zabiegu = 3 min) |
| 7. | Zasilanie 230 V/50 Hz |
| 8. | Klasa ochronności I |
| 9. | Poziom zakłóceń N |
| 10. | Zintegrowany system wagowy |
| 11. | Masa urządzenia do 24 kg |
| 12. | Max wymiary (szer./wys./dług.) 420 / 900 / 570 mm |
| 13. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych |
| 14. | Szkolenie przy odbiorze technicznym produktów |
| 15. | Dodatkowy zbiornik na azot o poj. 26 litrów |

- Aparat do elektroterapii – 3 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Aparat służący do wykonywania zabiegów elektroterapii prądami unipolarnymi i bipolarnymi |
| 2. | PRĄDY - TENS - interferencyjne (dla wersji "M", tylko jednokanałowe) - impulsowe (prostokątne, trójkątne, UR wg Träberta) - diadynamiczne - impulsowe - Kotz’a / rosyjska stymulacja - galwaniczny |
| 3. | Pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników |
| 4. | Jednostki chorobowe wybierane wg nazwy |
| 5. | 50 programów wbudowanych (30 dla wersji "M") |
| 6. | 20 programów do ustawienia dla użytkownika |
| 7. | Elektrodiagnostyka z automatycznym wyznaczaniem parametrów |
| 8. | Złożenie trzech programów w jeden zabieg |
| 9. | Uproszczenie obsługi aparatu |
| 10. | 10 sekwencji wbudowanych (8 dla wersji "M"), wybieranych wg nazwy |
| 11. | Tryby pracy: programowy/manualny |
| 12. | Regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno |
| 13. | Duży czytelny wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa |
| 14. | System informacji kontekstowej |
| 15. | Edycja nazw programów użytkownika |
| 16. | Obsługa w trybie graficznym |
| 17. | Duży wyświetlacz graficzny |
| 18. | Praca w trybach CC (stały prąd) lub CV (stałe napięcie |
| 19. | Pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie |
| 20. | Możliwość generowania prądów unipolarnych w trybie przerywanym |
| 21. | Wyrafinowane wzornictwo obudowy i klawiatury |
| 22. | Maksymalne natężenie prądu w obw. pacjenta (tryb CC): - interferencyjne, Kotz'a 100mA - TENS: 140mA - impulsowe, diadynamiczne: 60mA - galwaniczny: 40mA |
| 23. | Maks. napięcie w obwodzie pacjenta (tryb CV): 100V |
| 24. | Ilość programów zabiegowych: 50 |
| 25. | Ilość sekwencji zabiegowych: 10 |
| 26. | Lokacje pamięci dla programów użytkownika: 20 |
| 27. | Zegar zabiegowy: max 60min, krok 1min |
| 28. | Zasilanie: 230V, 50Hz, 40W |
| 29. | Max wymiary: 30x23x11cm |
| 30. | Masa: max 3kg |
| 31. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE |
| 32. | Szkolenie przy odbiorze technicznym produktów |

- Aparat do elektroterapii i laseroterapii – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Dwukanałowy aparat do elektroterapii i laseroterapii |
| 2. | ELEKTROTERAPIA – prądy - diadynamiczne - interferencyjne - impulsowe prostokątne i trójkątne - galwaniczny - UR wg Träberta - Kotz’a - TENS - tonoliza |
| 3. | ELEKTRODIAGNOSTYKA - półautomatyczne wyznaczanie krzywej I/t - automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji |
| 4. | Uproszczenie obsługi aparatu |
| 5. | Jednostki chorobowe wybierane wg nazwy |
| 6. | 80 programów wbudowanych dla elektroterapii |
| 7. | 40 programów wbudowanych dla laseroterapii |
| 8. | 80 programów do ustawienia dla użytkownika |
| 9. | Nadawanie własnych nazw programom |
| 10. | Uproszczenie obsługi aparatu |
| 11. | Jednostki chorobowe wybierane wg nazwy |
| 12. | Łączenie kilku programów w jeden ciąg |
| 13. | Uproszczenie obsługi aparatu |
| 14. | 20 sekwencji do ustawienia |
| 15. | 8 prądów w sekwencji maksymalnie |
| 16. | Nadawanie własnych nazw sekwencjom |
| 17. | Tryby pracy: programowy/manualny |
| 18. | wyświetlacz znakowy – czytelna obsługa |
| 19. | Wybór jednostek chorobowych po nazwie |
| 20. | Zegar zabiegowy |
| 21. | Regulacja natężenia prądu pokrętłami |
| 22. | Mikroprocesorowe sterowanie pracą aparatu |
| 23. | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz znakowy |
| 24. | Trwała i niezawodna klawiatura |
| 25. | Stabilizacja mocy sond laserowych |
| 26. | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu |
| 27. | Maksymalne natężenie prądu: 100mA |
| 28. | Zegar zabiegowy: 1-60min |
| 29. | Zasilanie: 230V, 50Hz, 40W |
| 30. | Max wymiary (bez uchwytów): 35x26x13,5cm |
| 31. | Masa: max 4,5kg |
| 32. | Sonda punktowa IR 808nm/400mW |
| 33. | Okulary ochronne 2 szt. |
| 34. | Gwarancja urządzenia min 2 lata |
| 35. | Gwarancja sondy min 2 lata |
| 36. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE |
| 37. | Szkolenie przy odbiorze technicznym produktów |

- Aparat do sonoterapii  – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Aparat służący do wykonywania zabiegów sonoterapii |
| 2. | Głowice dwuczęstotliwościowe 1MHz/3,5MHz |
| 3. | Głowica do ultradźwięków 1szt. |
| 4. | Emisja ciągła – efekt termiczny |
| 5. | Emisja pulsująca – mikromasaż |
| 6. | Kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym |
| 7. | Stabilizacja emitowanej mocy |
| 8. | Pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi dla zaawansowanych użytkowników |
| 9. | Uproszczenie obsługi aparatu |
| 10. | Jednostki chorobowe wybierane wg nazwy |
| 11. | 52 programy dla terapii ultradźwiękowej |
| 12. | 10 programów do ustawienia dla użytkownika |
| 13. | Tryby pracy: programowy/manualny |
| 14. | Duży, czytelny wyświetlacz |
| 15. | Obsługa w trybie graficznym |
| 16. | Edycja nazw programów użytkownika |
| 17. | System informacji kontekstowej |
| 18. | Precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu |
| 19. | Komfort obsługi – aparat nie przerywa emisji z powodu chwilowego pogorszenia absorpcji fali np. w okolicach kości |
| 20. | Duży wyświetlacz graficzny |
| 21. | Parametry kalibracyjne zapisane w głowicy |
| 22. | Autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu i głowic. |
| 23. | Zegar zabiegowy: 1-30min |
| 24. | Zasilanie: 230V, 50Hz, 40W |
| 25. | Max wymiary (bez uchwytów): 30x23x11cm |
| 26. | Masa: do 3kg |
| 27. | Tryby pracy: ciągły, pulsujący |
| 28. | Częstotliwość pulsowania: 16Hz, 48Hz, 100Hz |
| 29. | Wypełnienie przebiegu pulsującego: 10%, 25%, 50%, 75% |
| 30. | Gwarancja urządzenia 2 lata |
| 31. | Gwarancja sondy 2 lata |
| 32. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE |
| 33. | Szkolenie przy odbiorze technicznym produktów |

Załącznik do siwz

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

– WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

- Biurko lekarskie – 3 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Max wymiary : szerokość 154 cm, głębokość 66 cm, wysokość 76 cm |
| 2. | Wykonany z płyty melaminowanej |
| 3. | Szuflada na dokumenty |
| 4. | Materiał odporny na uderzenia |

- Krzesło zmywalne – 10 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Stelaż stal chromowana |
| 2. | Materiał PCV |
| 3. | Kolor - beż |
| 4. | Powierzchnia łatwo zmywalna |

- Wieszak metalowy stojący  – 3 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Wysokość do 178 cm |
| 2. | Stal chromowana |
| 3. | Waga ok. 3kg |

- Szafka stojąca na ubrania w przebieralni – 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Szafa ubraniowa z nóżkami |
| 2. | Nóżki wyposażone w regulatory wysokości. |
| 3. | Półki wykonywane z blachy stalowej gr. 0,6 mm |
| 4. | Szafa wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. |

- Parawan przenośny składany – 2 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Parawan 2-częściowy |
| 2. | Wysokość max 163cm |
| 3. | Szerokość max 140cm |
| 4. | Waga do 5 kg |
| 5. | Kółka umożliwiające przemieszczanie |
| 6. | Możliwość wyboru koloru ekranu |

- Stolik do pomieszczenia socjalnego – 1 szt

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości 18 mm oklejony PCV2 |
| 2. | Wymiary wys.740mm dł 1000mm SZER. 600 mm |
| 3. | Łatwy montaż |

- Konsola do kartoteki  – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Lada na stelażu płytowym - płyta melaminowana |
| 2. | Blat roboczy i nadstawki wykonany z płyty o grubości max 28mm, wykończony obrzeżem PCV 2mm - bardzo odpornym na uderzenia |
| 3. | Pozostałe elementy wykonane z płyty grubości 18mm |
| 4. | Wymiary max: 1900 mm x 700 mm x 1100 mm |

- Szafka kartoteczna zamykana z szufladami  – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | 5 szuflad kartotekowych |
| 2. | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej o gr. 1mm |
| 3. | Fronty szuflad z blachy o gr. 1mm |
| 4. | Wieniec dolny z blachy ocynkowanej |
| 5. | Maksymalny wymiar przechowanego dokumentu 275x328 mm |
| 6. | Maksymalne obciążenie 50 kg |
| 7. | Wymiary: wys. 1568 cm, szer. 415 cm, głębokość 630 cm, wymiar szuflad (wys. x szer. x głęb.) 244(frontu 280) x 330 x 585 cm |

- Stolik pod komputer PC – 1 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Półka na monitor |
| 2. | Półka na jednostkę centralną |
| 3. | Kółka z blokadą |
| 4. | Waga brutto do 14 kg |
| 5. | Wymiary max : 73x23x10,5 cm |
| 6. | Biurko wykonane z płyty PB |

- Dozownik na mydło w płynie – 5 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Wykonany z ABS |
| 2. | Pojemność ok. 400ml |
| 3. | Odporny na zarysowania i uderzenia |
| 4. | Wymiary: =/- szerokość: 84mm, głębokość: 80mm, wysokość: 250mm |

- Dozownik na płyn dezynfekcyjny – 5 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Wpływa na oszczędne zużycie płynu |
| 2. | Chroni wkład przed działaniem czynników zewnętrznych |
| 3. | Zaopatrzony w okienko do kontroli ilości płynu w dozowniku |
| 4. | Posiada charakterystyczna gładka powierzchnie |
| 5. | Łatwy do utrzymania w czystości |
| 6. | Wykonany z tworzywa ABS |
| 7. | Odporny na zarysowania i uderzenia |
| 8. | Dozownik łokciowy |

- Dozownik na ręczniki papierowe – 5 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Wykonany z tworzywa wysokiej jakości |
| 2. | Mieści max 500 szt. pojedynczych listków papieru o formacie 25x23 cm |
| 3. | Wyposażony w zamek |
| 4. | Wyciągniecie jednej sztuki powoduje wysuniecie się następnej |

- Kosz na śmieci o pojemności 30l – 6 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Wykonany ze stali nierdzewnej |
| 2. | Wymiary max 65x27x27 cm |
| 3. | Otwierany nożnie |
| 4. | Wyposażony w wyjmowany pojemnik na odpady |
| 5. | Nadaje się do pomieszczeń o podwyższonym poziomie wilgotności |
| 6. | Kolor chromu |

- Rolety wewnętrzne na okna podwójne – 13 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych |
| --- | --- |
| 1. | Przepuszczalność promieni słonecznych 45% |
| 2. | Mechanizm uniwersalny - możliwość montażu łańcuszka po dowolnej stronie |
| 3. | Wymiary 140x210 cm |
| 4. | Kolor: liliowa zieleń bądź zbliżony |

Załącznik do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy/

................................................................................................................................

/Wykonawca - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie

## o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

na podstawie art. 44, zgodnie z  art. 22  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego”.

Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.  Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych
      zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.   Posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie

3. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznymi oraz osobami zdolnymi do
      wykonania zamówienia.

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
      zamówienia.

Załącznik do oferty

.........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy/

................................................................................................................................

/Wykonawca - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie

## o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego”.

Ja, niżej podpisany, reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: (Dz. U. z   2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)

..........................................                          ............................................................................

/miejscowość,  data/                                                              /podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/

## Załącznik do oferty

Nazwa wykonawcy: .............................................................................................................................

Adres wykonawcy: ..............................................................................................................................

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zamówienie o nazwie: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego”

Oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy następujące dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom  stanowiącym przedmiot zamówienia w niniejszym przetargu:

| L.p. | Rodzaj dostawy | Całkowita wartość zamówienia w PLN | Data wykonania zamówienia | Nazwa zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączamy dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

……………………….                      ……………………..…………………………………

/miejscowość, data/                                                                                                podpis

Wzór załącznika do oferty

........................................................

/pieczęć adresowa firmy wykonawcy(ów)/

................................................................................................................................

/Wykonawca(y) - nazwa firmy/

................................................................................................................................

/siedziba/

## Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

## z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
o nazwie: „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego” ja, niżej podpisany, reprezentując wykonawcę, którego nazwa wskazana jest w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, oświadczam, że w stosunku do wykonawcy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu  niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 p.z.p.

...........................................................	...............................................................................  /miejscowość, data/                                                      /pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy(ców)/

## Wzór załącznika  do oferty

Wypełniają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna)

......................................., dnia .................2011 r.

# PEŁNOMOCNICTWO

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „.................................................................................................................................
......................................................................................................................................”, w którym SPZOZ w Wolanowie  jest zamawiającym, my niżej podpisani:

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................
(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

oraz

1. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

2. .......................................................................................................................................

(imię, nazwisko,, nr i seria dowodu osobistego, zajmowane stanowisko/funkcja)

działający w imieniu i na rzecz wykonawcy

....................................................................................................................................................

(pełna nazwa, adres, REGON)

wobec wspólnego ubiegania się o udzielenie w/w zamówienia upoważniamy Pana/Panią ............................................................ zam. w:  ........................................................................

(imię i nazwisko)

ul. ......................................................................., legitymującego(ą) się dowodem osobistym: seria i nr ........................... wydanym przez .......................................................

do reprezentowania w/w wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym m in. do podpisania oferty, załączników do oferty, do „poświadczenie za zgodność z oryginałem” kserokopii wymaganych dokumentów jak i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego *.

Adres do doręczeń korespondencji związanej z w/w postępowaniem: ...........................................................................................................................................

(dokładny adres z podaniem nr kodu pocztowego)

Wykonawca  .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................    		            ...................................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................   	          .....................................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

oraz

Wykonawca .....................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

1. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

2. ......................................................    		.........................................................

(imię i nazwisko)	(podpis zgodnie ze wzorem podpisu)

Podpis pełnomocnika ..............................................................

* - niepotrzebne skreślić

UMOWA

zawarta w dniu ………...2011 r.

na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego/wyposażenia dodatkowego*)

zawarta w dniu .............................. roku w Wolanowie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ul. Opoczyńska 23; 26-625 Wolanów, reprezentowaną przez

Dyrektora – Leszka Tyburcego

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a

................................................................................................................................................................ z siedzibą w .......................... przy ul. .........................................., zarejestrowanym/ą/ w …………………………………………………………………………………………………

NIP ............................................  REGON ................................

reprezentowanym przez:

..........................................................,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Niniejszą umowę, stanowiącą zamówienie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) Strony zawierają na podstawie przeprowadzonego, w trybie cyt. wyżej ustawy, przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dodatkowego”.

§ 1

Przedmiotem umowy  jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego/wyposażenia dodatkowego 
do Przychodni rehabilitacyjnej w SPZOZ w Wolanowie (przedmiot zamówienia), zgodnie ze złożoną ofertą i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Przedmiot zamówienia będzie dostarczony do siedziby zamawiającego 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Za realizację umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy i one stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między Zamawiającym i Wykonawcą.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu umowy zgodne z załącznikiem nr 1 (wykaz sprzętu rehabilitacyjnego /wyposażenia dodatkowego) do umowy w kwocie brutto PLN………………………..……(słownie:…………………………)

- Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić na piśmie z Zamawiającym termin dostawy 
i dostarczyć Zamawiającemu karty techniczne, inne dokumenty wydane przez producenta sprzętu rehabilitacyjnego/ wyposażenia dodatkowego oraz karty gwarancyjne z wyprzedzeniem co najmniej 1 dniowym.

§3

- Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

- jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany 
i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone.

- pracownicy Wykonawcy odmówią rozładunku i złożenia dostarczonego przedmiotu zamówienia w miejscu znajdującym się w siedzibie Zamawiającego.

- jakikolwiek dostarczony element zamówienia (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowanie lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

- Strony z odbioru przedmiotu zamówienia, a w razie specyfiki tego przedmiotu z uruchomienia i oddania do eksploatacji sporządzą protokół odbioru oraz poprawności działania. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach.

- Wzór protokołu odbioru końcowego stanowiące załącznik nr 2 do umowy jest jedynym obowiązującym drukiem.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić na własny koszt w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu w zakresie: działania, obsługi podstawowych napraw i diagnostyki sprzętu medycznego.

- Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminach uzgodnionych 
z Zamawiającym.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  przedmiot zamówienia wyłącznie
            fabrycznie nowy i wolny od wad.

2.   Wykonawca na cały dostarczony przedmiot zamówienia udziela 2 lat gwarancji.

3.   Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania Protokołu odbioru
           końcowego.

4.   W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się:

a) dokonać bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego usterki w ciągu 3 dni
            od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego.

b) w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wymienić na
           nowy każdą dostarczoną rzecz, która pomimo dokonanej uprzednio naprawy
           nadal wykazuje wady.

c) w przypadku naprawy trwającej dłużej niż czas określony w pkunkcie 4a Wykonawca
           zobowiązany jest dostarczyć i zainstalować siedzibie Zamawiającego na czas naprawy
           rzecz zastępczą o takich samych parametrach użytkowych oraz do przedłużenia
           okresu gwarancyjnego o czas tej naprawy.

d) w przypadku niemożności naprawy uszkodzonych elementów na miejscu,
           Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia na czas naprawy rzeczy zastępczej 
           o  porównywalnych parametrach.

e) dokonać bezpłatnego przeglądu w ostatnim tygodniu okresu gwarancji polegającego
                na bezpłatnej regulacji i konserwacji oraz bezpłatnej wymianie wyeksploatowanych
                podzespołów.

5.Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami
     gwarancyjnymi ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca w razie potrzeby zapewni Zamawiającemu pełny serwis pogwarancyjny dla
     wszystkich dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia na okres … (min 10) lat od
    dnia zakończenia okresu gwarancyjnego.

7. Po upływie okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży 
    Zamawiającemu w razie potrzeby części zamiennych do dostarczonego sprzętu 
    medycznego bez jednoczesnego świadczenia usług serwisowych.

8. W okresie gwarancji Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami serwisu tylko
    wówczas, gdy zgłoszenie dokonane przez Zamawiającego okazało się bezzasadne.

9. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust 4 a) lub nie
    wykonania przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 4 b) Zamawiającemu
    przysługuje prawo zlecenia wykonania napraw innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§6

1. Zapłata wynagrodzenia określonego w §2 ust 3 odbędzie się na podstawie faktury VAT
     złożonej przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego na
     podstawie  Protokołu końcowego stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

2. Kwota faktury VAT zgodna będzie z cenami wynikającymi z Załącznika nr 1 do niniejszej
      umowy.

§7

1. Zamawiającemu przysługują od Wykonawcy następujące kary umowne:

a)  Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w  §2 – kara
          umowna w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto przedmiotu zamówienia
          określonego w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w bezpłatnej naprawie w terminie określonym w  §5 ust 4a – kara umowna 
         w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego w §2 ust.3 za
         każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

c) za zwłokę w wymianie wadliwego sprzętu na sprzęt wolny od wad w terminie
         określonym  w  § 5 ust.4 b – kara umowna w wysokości 0,3 % wartości brutto
         uszkodzonego elementu przedmiotu zamówienia określonego w  § 2 ust. 3  za każdy 
         dzień zwłoki.

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – kara umowna
        10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 3.

2.Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia naliczonych kar
     umownych z należności z faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

§8

1. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych
       wierzytelności na osoby trzecie .

2. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
     rygorem nieważności i dopuszczalne będą w granicach unormowania art. 144 ustawy
      Prawo zamówień publicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
      Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy,  rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo

dla siedziby Zamawiającego.

5. W przypadku uzasadnionym wymogami technicznymi lub funkcjonalnymi Zamawiającego,
     Zamawiający może z Wykonawcą uzgodnić korzystną dla zamawiającego zmianę w przedmiocie
     zamówienia w stosunku do treści oferty, jeśli nie spowoduje to zmiany wynagrodzenia o jakim
     mowa w § 2.3.

§9

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden otrzymuje Wykonawca, zaś dwa Zamawiający.

Zamawiający                                                                                  Wykonawca

* - niepotrzebne skreślić

…………………………….                                                            Załącznik  do umowy

Pieczęć nagłówkowa Zakładu

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO

URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU

I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR ……………………………… z dnia ……………………………..

CZĘŚĆ A – DOSTAWA

W dniu dzisiejszym dostarczono do SPZOZ w Wolanowie  niżej wymieniony wyrób wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprzyrządowaniem.

| Pozycja załącznika do umowy | Nazwa wyrobu zgodnie z załącznikiem do umowy | Dostarczona ilość | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- |

……………………….., dnia …………………..

………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego)

CZĘŚĆ B – MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, ze dokonano

Prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń/ sprzętu |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, wtym DTR karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

……………………………., dnia ………………..

………………………………………

(podpis osoby upoważnionej przez Zamawiającego

CZĘŚĆ C – SZKOLENIE PERSONELU

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

| Nazwa wyrobu | Ilość przeszkolonych osób | Potwierdzenie dokonania szkolenia |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ D – ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nie terminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy polegające naliczaniu kar umownych wynosi ……………… dni.

DOSTAWCA                                                                ZAMAWIAJĄCY

* niepotrzebne skreślić